## Sheet1
question | answer | source | LLManswer | paragraph1 | paragraph2 | paragraph3 | paragraph4 | paragraph5 | paragraph6 | paragraph7 | paragraph8 | paragraph9 | paragraph10 | 是否召回 | 是否回答正确
MIT阵列感应仪器在套管中供电有什么风险？
MIT阵列感应仪器测井时实时曲线合成选择包含哪些方面参数？
MIT阵列感应仪器测井操作参数选择包含哪些方面？
MIT阵列感应仪器测井时实时曲线合成选择包含哪些方面参数？
MIT阵列感应仪器刻度包含哪些大的操作内容？
MIT1530阵列感应仪器主刻度质量控制要求有哪些？
"MIT1530二级刻度区刻度模正常，说明哪些电路基本正常？ "
MIT1530 阵列感应仪器接收线圈接收的信号包含哪些类型？
现场测井监督对MIT1530阵列感应测井过程中刻度问题超差认为是质量问题，怎么解决？
MIT1530阵列感应为什么有时会二级刻度值飘红，显示线圈超差？
MIT阵列感应仪器制造工艺文件有哪些？
MIT阵列感应仪器维修流程是什么？
MIT阵列感应里面使用的共模电感有什么作用？
阵列感应仪器的线圈系探测深度与什么因素有关？
刻度盘刻度电阻在刻度时对应电导率多少，从哪个文件里面可以查到？
ZZ感应线圈实部信号公式里面，电压信号大小与哪些因素有关？
MIT1530阵列感应仪器测井原始曲线出现直线、合成曲线出现异常现象，怎么排查？
检查图版校正精度的方法是什么？
在什么窗口观测感应地址状态字，或首地址？
MIT1530阵列感应仪器与其它仪器连配时，帧计数正常数值是多少？
现场测井监督对MIT1530阵列感应测井过程中刻度问题超差认为是质量问题，怎么解决？
MIT1530阵列感应测井过程中刻度问题超差是质量问题吗？
MIT1530阵列感应仪器测前、测后误差偏大对测井资料影响吗？
MIT阵列感应仪器哪种温度异常会影响测井资料质量？
MIT1532阵列感应组大串时通讯不正常是怎么回事？
MIT1531阵列感应组大串时通讯不正常是怎么回事？
MIT1530阵列感应组大串时通讯不正常是怎么回事？
MIT1532阵列感应刻度时无环不稳定怎么办？
MIT1531阵列感应刻度时无环不稳定怎么办？
MIT1530阵列感应刻度时无环不稳定怎么办？
MIT1532阵列感应刻度时窗口幅度太小怎么办？
MIT1530阵列感应刻度时窗口幅度太小怎么办？
MIT1531阵列感应刻度时窗口幅度太小怎么办？
MIT1532阵列感应合成库安装到哪里？
MIT1531阵列感应合成库安装到哪里？
MIT1530阵列感应合成库安装到哪里？
仪器稳定性对阵列感应测井曲线重复性有什么影响？
MIT1530阵列感应仪器刻度对温度有要求吗？
MIT1530阵列感应仪器早期产品的线圈系在现场故障率高，返修时需要注意什么？
MIT系列仪器在地层探测特性方面一样吗？
MIT1530单边阵列感应仪器仪器指标是什么？
MIT1530单边阵列感应仪器线圈系检测方法怎么做？
MIT1530阵列感应仪器测量地层什么信息？
一般情况下，MI1530阵列感应仪器同一阵列高中低三种频率对应的刻度模理论上是什么关系？
MIT1530阵列感应仪器电子仪温度TEMPE读数异常，怎么检查TEMPE故障？
MIT1530阵列感应仪器电子仪温度TEMPE读数异常、与之相关仪器通讯、电源等其它要因正常情况下，怎么办？
CPLog地面系统配接MIT5530阵列感应情况下，在确定遥传短节正常时，地面电流明显大于250MA,，怎么办？
CPLog地面系统配接MIT5530阵列感应情况下，地面电流明显大于250MA,，怎么办？
MIT1530 阵列感应仪器测井时主要包含哪些活动或过程？
MIT1530 阵列感应仪器检测软件界面包含哪些信息？
MIT1530 阵列感应仪器测井曲线包含哪些测量信息？
MIT1530 阵列感应仪器刻度为什么要用刻度盘？
MIT1530 阵列感应仪器采集板电路功能有哪些？
MIT1530 阵列感应仪器在系统加电时电流很大，可能是什么原因？
MIT1530 阵列感应仪器在系统加电时无电流，可能是什么原因？
MIT1530 阵列感应仪器通讯问题怎么排查？
MIT1530 阵列感应仪器刻度操作有几大步骤？
MIT1530 阵列感应仪器为什么需要进行刻度工作？
MIT1530 阵列感应仪器电路有什么功能？
MIT1530 阵列感应仪器线圈系特点？