第一章  电力法律、安全法规

第一节  中华人民共和国电力法

- 《中华人民共和国电力法》是什么时候在什么会议上通过？ 自何时起施行？

答：1995年12月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过。本法自1996年4月1日起施行。

- 《中华人民共和国电力法》中规定电力生产与电网运行应遵循什么原则？

答：电力生产与电网运行应遵循“安全、优质、经济”的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。

- 《中华人民共和国电力法》中规定电力企业应当首先做好哪些方面的工作？

答：电力企业应当加强安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护，保证其正常运行。

- 《中华人民共和国电力法》中规定国家对电力供应和使用的管理原则是什么？

答：国家对电力供应和使用，实行“安全用电、节约用电、计划用电”的管理原则。电力供应与使用办法由国务院依照本法的规定制定。

- 《中华人民共和国电力法》中对用户用电有何规定？

答：用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。

- 《中华人民共和国电力法》中规定电力运行事故由下列原因之一造成的，电力企业不承当赔偿责任？

答：（1）不可抗力；

（2）用户自身的过错。

因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的，该用户或者第三人应当承当赔偿责任。

- 《中华人民共和国电力法》中规定有下列行为之一，应当给予治安管理处罚或依法追究刑事责任？

答：（1）阻碍电力建设或者电力设施抢修，致使电力建设或者电力设施抢修不能正常进行的；

（2）扰乱电力生产企业、变电所、电力调度机构和供电企业的秩序，致使生产、工作和经营不能正常进行的；

（3）殴打、公然侮辱履行职务的查电人员或者抄表收费人员的；

（4）拒绝、阻碍电力监督检查人员依法执行公职的。

- 《中华人民共和国电力法》中规定电力企业职工违反有关制度，如何依法追究刑事责任？

答：电力企业职工违反规章制度、违章调度或者不服从调度指令，造成重大事故的，比照刑法第一百一十四条（处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。）的规定追究刑事责任。

电力企业职工故意延误电力设施抢修或者抢险救灾供电，造成严重后果的，比照刑法第一百一十四条（处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。）的规定追究刑事责任。

电力企业的管理人员和查电人员、抄表收费人员勒索用户、以电谋私，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

- 《中华人民共和国电力法》中规定制定电价有何原则？

答：本法所称电价，是指电力生产企业的上网电价、电网间的互供电价、电网销售电价。电价实行统一政策，统一定价原则，分级管理。制定定价应当合理补偿成本，合理确定收益，依法计入税金，坚持公平负担。促进电力建设。

第二节  中华人民共和国安全生产法

- 《中华人民共和国安全生产法》是什么时候在什么会议上通过？自何时起施行？

答：2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过。本法自2002年11月1日起施行。

- 为什么要制定《中华人民共和国安全生产法》？

答：为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

- 《中华人民共和国安全生产法》中对生产经营单位、主要负责人、从业人员如何规定的？

答：生产经营单位必须遵守本法和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

- 《中华人民共和国安全生产法》中对生产经营单位主要负责人在职责上有何要求？

答：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（6）及时、如实报告生产安全事故。

- 《中华人民共和国安全生产法》中对生产经营单位的安全生产管理人员有何要求？

答：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性的检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。

- 《中华人民共和国安全生产法》中规定生产经营单位应当对从业人员进行哪些方面的教育和培训？

答：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产的教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

- 《中华人民共和国安全生产法》中规定生产经营单位的从业人员有哪些方面的权利？

答：（1）生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议

（2）生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

（3）从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者在采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

（4）因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

- 《中华人民共和国安全生产法》中规定生产经营单位的从业人员有哪些方面的义务？

答：（1）生产经营单位的从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用劳动保护用品。

（2）生产经营单位的从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

（3）生产经营单位的从业人员发现事故隐患或者其它不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

- 《中华人民共和国安全生产法》中规定工会组织有哪些方面的权利和义务？

答：工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即做出处理。

工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

- 《中华人民共和国安全生产法》中规定安全生产监督管理部门的职权有哪些？

答：（1）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

（2）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和有关法律、行政法规的规定做出行政处罚决定。

（3）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复审查经营和使用。

（4）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在十五日内依法做出处理决定。

监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

- 《中华人民共和国安全生产法》中对“危险物品”“重大危险源”如何定义？

答：“危险物品”，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

“重大危险源”，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

第三节  安全生产工作规定

- 《安全生产工作规定》中要求发供电施工企业实行安全生产目标三级控制是什么？

答：发供电施工企业实行安全生产目标三级控制：

（1）企业控制重伤和事故，不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故；

（2）车间（含工区、工地，下同）控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故；

（3）班组控制异常和未遂，不发生轻伤和障碍。

- 《安全生产工作规定》中规定各级行政正职安全生产工作的基本职责是什么？

答：（1）负责建立、健全并落实本企业各级领导、各职能部门的安全生产责任制；

（2）亲自批阅上级有关安全生产的重要文件并组织落实，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题；

（3）及时了解安全生产情况，定期听取安全监督部门的汇报。按本规定第57条定期主持安全分析会议，及组织研究解决安全生产工作中出现的重大问题；

（4）保证安全监督机构及其人员配备符合要求，支持安全监督部门履行职责；

（5）保证反事故措施和安全技术劳动保护措施所需经费的提取和使用；

（6）其他有关安全管理规定中所明确的职责。

- 《安全生产工作规定》中规定安全监督人员的职权是什么？

答：（1）有权进入生产区域、施工现场、控制室、调度室检查了解安全情况。

（2）有权制止违章作业、违章指挥、违反生产现场劳动记录的行为。

（3）有权要求保护事故现场，有权向企业内任何人员调查了解事故有关情况和提取事故原始资料，有权对事故现场进行拍照、录音、录像等。

（4）对事故的调查分析结论和处理有不同意见时，有权提出或向上级安全监督机构反映；对违反规定，隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。

- 《安全生产工作规定》中规定发供电施工企业应建立健全保障哪些安全生产规程制度？

答：（1）根据上级颁发的规程、制度、反事故技术措施和设备厂商的说明书，编制企业各类设备的现场运行规程、制度，经总工程师批准后执行。

（2）根据上级颁发的检修规程、制度，制定本企业的检修管理制度；根据典型技术规程和设备制造说明，编制主辅设备的检修工艺规程和质量标准。经总工程师批准后执行。

（3）根据国务院颁发的《电网调度管理条例》和上级颁发的调度规程，编制本系统的调度规程，经总工程师批准后执行。

（4）根据上级颁发的施工管理规定，编制工程项目的施工组织设计和安全施工措施，按规定审批后执行。

- 《安全生产工作规定》中规定发供电施工企业组织、个人必须执行哪些安全生产规程制度？

答：发电、供电企业及在发、供电企业内工作的其他组织、个人必须按规定严格执行两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮回制）和设备抢险管理等制度；施工作业必须严格执行安全施工作业票和安全交底制度。

发、供电企业必须按规定严格执行各项技术监督规程、标准，充分发挥发挥技术监督专责人的技术管理作用，保证设备和电网安全可靠运行。

- 《安全生产工作规定》中规定反事故措施计划、安全技术劳动保护措施计划、安全技术措施计划应根据什么编制？

答：反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术措施以及本企业事故防范对策进行编制。反事故措施计划应纳入检修、技改计划。

安全技术劳动保护措施计划、安全技术措施计划应根据国家、行业、国家电力公司颁发的标准，从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面进行编制；项目安全施工措施应根据施工项目的具体情况，从作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境等方面进行编制。

- 《安全生产工作规定》中对在岗人员的培训是如何规定的？

答：（1）在岗生产人员应定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动；

（2）离开运行岗位三个月及以上的值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经《电业安全工作规程》考试合格后，方可再上岗工作；

（3）生产人员调换岗位、所操作设备或技术条件发生变化，必须进行适应新岗位、新操作方法的安全技术和实际操作训练，经考试合格后，方可上岗；

（4）200MW及以上机组主要岗位运行人员、地区（市）及以上供电企业调度部门的调度人员和220KV及以上变电站的值班人员，应创造条件进行仿真系统的培训；

（5）所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法；所有职工必须掌握消防器材的使用方法。

- 《安全生产工作规定》中对班前会和班后会、安全日活动、安全检查是如何规定的？

答：班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。

班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。

安全日活动：班（组）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录。车间领导应参加并检查活动情况。

安全检查：发电、供电及施工企业应根据情况进行定期和不定期安全检查。春季或秋季安全检查应结合季节特点和事故规律每年至少进行一次。安全检查前应编制检查提纲或“安全检查表”，经主管领导审批后执行。检查内容以查领导、查管理、查规章制度、查隐患为主，对查出的问题要制定整改计划并监督落实。安全检查应逐步结合安全性评价进行。

- 《安全生产工作规定》中对临时工管理是如何规定的？

答：（1）临时工上岗前，必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后，持证或佩带标志上岗。

（2）临时工分散到车间、班组参加电力生产工作时，由所在的车间、班组负责人领导。

（3）临时工从事有危险工作时，必须在有经验的职工带领和监护下进行，并做好安全措施。临时工进入高压带电场所作业时，还必须在工作场所设立围栏和明显的警告标志。开工前监护人应将带电区域和部位、警告标志的含义向临时工交代清楚并要求临时工复述，复述正确方可开工。禁止在没有监护条件下指派临时工单独从事有危险的工作。

（4）临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放与固定职工相同。

第四节  电业安全工作规程

- 《电业安全工作规程》按照什么原则制定的？贯彻什么方针？

答：按照“在实现增产节约的同时，必须注意职工的安全、健康和必不可少的福利事业”的原则，结合电力生产多年来的实践经验制定的。

坚决贯彻电力生产“安全第一”的方针。安全生产，人人有责。各级领导必须以身作则；要充分发动群众，依靠群众；要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用，严格监督本规程的贯彻执行。

- 《电业安全工作规程》对生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道有何规定？工作场所的常用照明有何规定？

答：生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，必须设临时围栏。临时打的孔、洞，施工结束后，必须恢复原状。

生产厂房内外工作场所的常用照明，应保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、温度表、各种记录仪表等的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器的转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明，尤其光亮充足。在操作盘、重要表计（如水位计等）、主要楼梯、通道等地点，还必须设有事故照明。此外，还应在工作地点备有相当数量的完整的手电筒，以便必要时使用。

- 《电业安全工作规程》对所有工作人员应学会哪些急救常识有何规定？对工作人员的工作服有何规定？

答：所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法〔祥见《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）附录七〕，并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。使用可燃物品（如乙炔、氢气、油类、瓦斯等）的人员，必须熟悉这些材料的特性及防火、防爆规则。

工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分；工作时必须穿着工作服，衣服和袖口必须扣好；禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做，以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋，女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在帽内。做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。

- 《电业安全工作规程》中规定发现有人触电怎么办？遇到电气设备着火怎么办？

答：发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行急救。如在高空工作，抢救时必须注意防止高空坠落。

遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火；对油开关、变压器（已隔绝电源）可使用干式灭火器、1211灭火器等灭火，不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火，不得已时可用干砂灭火；地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

扑救可能产生有毒气体的火灾（如电缆着火等）时，扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

- 《电业安全工作规程》中使用电气工器具时有何规定？

答：使用电气工具时，不准提着电气工具的导线或转动部分。在梯子上使用电气工具，应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，须立即切断电源。

使用电钻等电气工具时须戴绝缘手套。

不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。

- 《电业安全工作规程》中规定工作票签发人应对哪些事项负责？工作负责人应对哪些事项负责？

答：工作票签发人应对下列事项负责：

（1）工作是否必要和可能；

（2）工作票上所填写的安全措施是否正确和完善；

（3）经常到现场检查工作是否安全地进行。

工作负责人应对下列事项负责：

（1）正确地和安全地组织工作；

（2）对工作人员给予必要指导；

（3）随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。

- 《电业安全工作规程》中规定工作票签发人应具备哪些条件？工作负责人应具备哪些条件？

答：工作票签发人应具备下列条件：

（1）熟悉设备系统及设备性能；

（2）熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分；

（3）掌握人员安全技术条件；

（4）了解检修工艺。

工作负责人应具备下列条件：

（1）熟悉安全工作规程有关部分；

（2）掌握检修设备的设备情况（如结构、缺陷内容等）和与检修设备有关的系统；

（3）掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。

- 《电业安全工作规程》中对高处作业人员有何要求？

答：担任高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止高处作业。

- 《电业安全工作规程》中对安全带使用和保管有何要求？

答：（1）安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3米以上长绳应加缓冲器，自锁钩用吊绳例外。

（2）缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。

（3）不准将绳打结使用。也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。

（4）安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。

（5）安全带使用两年后，按批量购入情况，抽验一次。进行静负荷试验和冲击试验。对抽验过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。

（6）使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子试用期为3―5年，发现异常应提前报废。

- 《电业安全工作规程》中对电动工具日常检查项目有哪些？

答：（1）外壳、手柄有否裂纹和破损；

（2）保护线联结是否正确，牢固可靠；

（3）电源线是否完好无损；

（4）电源插头是否完整无损；

（5）电源开关动作是否正常、灵活、有无缺损、破裂；

（6）机械防护装置是否完好；

（7）工具转动部分是否转动灵活、轻快、无阻滞现象；

（8）电气保护装置是否良好。

第五节  电力设备典型消防规程

- 《电力设备典型消防规程》中对第一防火责任人的主要责任有何明确规定？

答：（1）认真贯彻上级有关消防安全工作的方针、政策、指示、规定。将防火安全工作纳入重要议事日程；

（2）部署和组织本单位的防火教育工作；

（3）组织制定和贯彻防火责任制和消防规定；

（4）组织防火检查、主持研究整改火险隐患；

（5）建立专职和义务消防组织，加强管理教育，给予必要的训练时间和工作条件；

（6）落实对消防设施的配置、维修、保养和管理工作；

（7）对本单位的火灾事故，积极组织扑救和保护现场，并负责调查处理；

（8）新投产设备要这些安全、卫生“三同时”的规定，如未这些有权拒绝验收。

- 《电力设备典型消防规程》中对防火重点部位如何确定？

答：防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所，一般指燃料油罐区、控制室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其它部位和场所。

- 《电力设备典型消防规程》中对防火重点部位管理有何规定？

答：（1）防火重点部位或场所应建立岗位防火责任制、消防管理制度和落实消防措施，并制定本部门或场所的灭火方案，做到定点、定人、定任务。

（2）防火重点部位或场所应有明显标志，并在指定的地点悬挂特定的牌子，其主要内容是：防火重点部位或场所的名称及防火责任人。

（3）防火重点部位或场所应建立防火检查制度。防火检查制度应规定检查形式、内容、项目、周期和检查人。防火检查有组织、有计划，对检查结果应有记录，对发现的火险隐患应立案并限期整改。

（4）防火重点部位或场所以及禁止明火区如需动火工作时，必须执行动火工作票制度。

- 《电力设备典型消防规程》中对动火工作负责人应对哪些事项负责有何规定？

答：（1）正确安全的组织动火工作；

（2）检查应做的安全措施并使其完善；

（3）向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育；

（4）始终监督现场动火工作；

（5）办理动火工作票开工和终结；

（6）动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。

- 《电力设备典型消防规程》中规定遇到什么情况严禁动火？

答：（1）油船、油车停靠的区域；

（2）压力容器和管道未泄压前；

（3）存放易燃易爆物品的容器未清理干净前；

（4）风力达5级以上的露天作业；

（5）遇有火险异常情况未查明原因和未消险前。

- 《电力设备典型消防规程》中规定火灾报警的要点有哪些？灭火剂的选用原则是什么？

答：火灾报警的要点：

（1）火灾地点；

（2）火势情况；

（3）燃烧物和大约数量；

（4）报警人姓名及电话号码。

灭火剂的选用原则：

（1）灭火的有效性；

（2）对设备的影响；

（3）对人体的影响。

- 《电力设备典型消防规程》中规定油区检修用的临时动力和照明的电线应符合什么要求？

答：油区检修用的临时动力和照明的电线，应符合下列要求：

- 电源线应设置在油区外面；

- 横过通道的电线，应有防止被轧断的措施；

- 全部动力线或照明线均应有可靠的绝缘及防爆性能；

- 禁止把临时电线跨越或架设在有油或热体管道设备上；

- 禁止把临时电线引入未经可靠地冲洗、隔绝和通风的容器内部；

- 用手电筒照明时应使用塑料电筒；

- 所有临时电线在检修工作结束后，应立即拆除。

- 《电力设备典型消防规程》中对电缆孔洞封堵有何规定？

答：防止电缆火灾延燃的措施有：封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其它。

凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。发电厂的堵料沿一定长度可涂以耐火材料或其它阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟，应设有防火延燃措施，盖板应封堵。

- “三懂三会”消防知识指的是什么？

答：“三懂”：懂火灾危险性；懂预防措施；懂扑救方法。

“三会”：会使用消防器材；会处理事故；会报火警。

- 防火检查工作应如何开展？

答：防火检查是企业防火工作的一项基础工作，是及时发现火险隐患，防微杜渐，及时采取防范措施的重要手段。各部门除加强防火重点部位或场所的防火检查以外，还应定期对一般部位和场所进行防火检查，以防死角。可在检查周期、内容、项目上有所侧重。

防火检查亦可列入各部门每年两次的安全大检查（春季安全大检查、迎峰安全大检查）的内容，并做好自查、抽查和互查。

防火检查仅仅是手段，其目的还是及时发现火险隐患，及时整改或采取措施。因此对火险隐患应执行立案、消案制度。

第六节  电力生产事故调查规程

- 事故调查“三不放过”原则是什么？

答：事故调查必须实事求是，尊重科学，做到事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过。

- 何为特大人身事故？重大人身事故？一般人身事故？

答：特大人身事故：一次事故死亡50人及以上者。

重大人身事故：一次事故死亡3人及以上，或一次事故死亡和重伤10人及以上，未构成特大人身事故者。

一般人身事故：未构成特大、重大人身事故的轻伤、重伤及死亡事故。

- 何为障碍？异常？未遂？

答：在企业的生产现场，无论从人的角度，还是从物质方面来看，阻碍生产顺利进行，但又未构成事故的行为，称为障碍。

所有生产设备在运行、备用准备加入运行或检修中，由于人员操作、检修、试验工作不当造成一切不正常情况，但未构成事故、障碍的，称为异常。情节严重的认定为严重异常。

一切足以引起事故、障碍、异常的错误行为及危及人身、设备安全而侥幸未构成者，均属未遂，情节严重的认定为严重未遂。

- 何为一般电气误操作？热机误操作？监控过失？

答：一般电气误操作：

- 误（漏）拉合断路器（开关）；

- 下达错误调度命令、错误安排运行方式、错误下达继电保护及安全自动装置定值或错误下达其投、停命令；

- 继电保护及安全自动装置（包括热工保护、自动保护）的误整定、误（漏）接线、误（漏）投或误停（包括压板）。

热机误操作：误（漏）开、关阀门（挡板），误（漏）投（停）辅机等。

监控过失：人员未认真监视、控制、调整等。

- 凡事故原因分析中存在哪些与事故有关的问题，确定为领导责任？

答：凡事故原因分析中存在下列与事故有关的问题，确定为领导责任：

- 企业安全生产责任制不落实；

- 规章制度不健全；

- 对职工教育培训不力；

- 对现场安全防护装置、个人防护用品、安全工器具不全或不合格；

- 反事故措施不落实；

- 同类事故重复发生；

- 违章指挥。

- 事故调查中对什么情况应从严处理？

答：对下列情况应从严处理：

- 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故的；

- 事故发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的；

- 阻挠或无正当理由拒绝事故调查；拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。

- 何为轻伤和轻伤事故？重伤和重伤事故？

答：轻伤是指造成职工肢体伤残，或者某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者。

轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。

重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。

重伤事故是指一次事故中发生重伤、无死亡的事故。

- 企业发生轻伤事故应如何报告统计？

答：企业发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员将事故负伤的时间、地点、经过、原因等，立即报告车间主任（工段长），由车间主任（工段长）在当日（或当班）下班前报告企业负责人和厂安全监督部门。

单纯的轻伤事故暂不填报《企业职工伤亡事故月（年）报表》。

- 企业发生重伤事故应如何报告统计？

答：企业发生重伤事故后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告企业负责人。企业负责人接到事故报告后应当立即用快速办法（最迟不超过24小时），报告企业主管部门和当地劳动部门及有关部门。

企业应在每月3日前、每年1月10日前将上月（年）《企业职工月（年）报表》送当地劳动部门、企业主管部门及工会组织。在重伤事故统计时包括重伤事故中的轻伤人数。

- 事故调查结案后，应归档哪些材料？

答：事故调查结案后，事故调查的组织单位应将有关资料归档，资料必须完整，根据情况应有：

- 伤亡事故登记表或电网、设备事故报表；

- 事故调查报告书、事故处理报告书及批复文件；

- 现场调查笔录、图纸、仪器表计打印记录、资料、照片、录像带等；

- 技术鉴定和试验报告；

- 物证、人证材料；

- 直接和间接经济损失材料；

- 事故责任者的自述材料；

- 医疗部门对伤亡人员的诊断书；

- 发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；

- 处分决定和受处分人检查材料；

- 有关事故的通报、简报及成立调查组的有关文件；

- 事故调查组的人员名单，内容包括姓名、职务、职称、单位等。

第七节  防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

- 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求有哪些？

答：（1）防止火灾事故；

（2）防止电气误操作事故；

（3）防止大容量锅炉承压部件爆漏事故；

（4）防止压力容器爆破事故；

（5）防止锅炉尾部再次燃烧事故；

（6）防止锅炉炉膛爆炸事故；

（7）防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故；

（8）防止锅炉汽包满水和缺水事故；

（9）防止汽轮机超速和轴系断裂事故；

（10）防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故；

（11）防止发电机损坏事故事故；

（12）防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故；

（13）防止继电保护事故；

（14）防止系统稳定破坏事故；

（15）防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故；

（16）防止开关设备事故；

（17）防止接地网事故；

（18）防止污闪事故；

（19）防止倒杆塔和断线事故；

（20）防止枢纽变电所全停事故；

（21）防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故；

（22）防止人身伤亡事故；

（23）防止全厂停电事故；

（24）防止交通事故；

（25）防止重大环境污染事故；

- 防止电缆火灾事故的重点要求有哪些？

答：（1）新、扩建工程中的电缆选择与敷设应按有关规程进行设计。严格按照设计要求完成各项电缆防火措施，并与主体工程同时投产。

（2）主厂房内架空电缆与热体管道应保持足够距离，控制电缆不小于0.5米，动力电缆不小于1米。

（3）在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内，不得布置热力管道、油气管以及其它可能引起着火的管道和设备。

（4）对于新、扩建的火力发电厂机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所，宜选用阻燃电缆。

（5）严格按正确的设计图施工，做到布线整齐，各类电缆按规定分层布置，电缆的弯曲半径应符合要求，避免任意交叉并留出足够的人行通道。

（6）控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙，必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。

（7）扩建工程敷设电缆时，应加强与运行单位密切配合，对贯穿在役机组产生的电缆孔洞和损伤的阻火墙，应及时恢复封堵。

（8）电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离，对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施。

（9）靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔热措施、靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。

（10）应尽量减少中间接头的数量。如需要，应按工艺要求安装电缆头，经质量验收合格后，再用耐火防爆槽盒将其封闭。

（11）建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度。坚持定期巡视检查，对电缆中间接头定期测温，按规定进行预防性试验。

（12）电缆沟应保持清洁，不积粉尘、不积水，安全电压的照明充足，禁止堆放杂物。锅炉、燃煤储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。

- 防止锅炉汽包满水和缺水事故中对汽包水位计安装的重点要求有哪些？

答：（1）取样管应穿过内壁隔层，管口应尽量避开汽包内水汽工况不稳定区，若不能避开时，应在汽包内取样管口加装稳流装置。

（2）汽包水位计水侧取样孔位置应低于锅炉汽包水位停炉保护动作值，一般应有足够的裕量。

（3）水位计、水位平衡容器或变送器与汽包连接的取样管，一般应有1：100的斜度，汽侧取样管应向上向汽包方向倾斜，水侧取样管应向下向汽包方向倾斜。

（4）新安装的机组必须核实汽包水位取样孔的位置、结构及水位计平衡容器安装尺寸，均符合要求。

（5）差压式水位计严禁采用将汽水取样管引导一个连通容器（平衡容器），再在平衡容器中段引出差压水位计的汽水侧取样的方法。

- 防止锅炉汽包满水和缺水事故中对过热汽出口压力为13.5Mpa及以上锅炉汽包水位计测量的重点要求有哪些？

答：（1）对于过热汽出口压力为13.5Mpa及以上的锅炉，其汽包水位计应以差压式（带压力修正回路）水位计为基准。汽包水位信号应采用三取中值的方法进行优选。

（2）差压式水位计（变送器）应采用压力补偿。汽包水位测量应充分考虑平衡容器的温度变化造成的影响，必要时采用补偿措施。

（3）汽包水位测量系统，应采用正确的保温、伴热及防冻措施，以保证汽包水位测量系统的正常运行及正确性。

- 防止锅炉汽包满水和缺水事故中对汽包水位高、低保护的重点要求有哪些？

答：（1）锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的三取二逻辑判断方式。当有一点因某种原因须退出运行时，应自动转为二取一的逻辑判断方式，并办理审批手续，限期（不超过8小时）恢复；当有二点因某种原因须退出运行时，应自动转为一取一的逻辑判断方式，应制定相应的安全运行措施，经总工程师批准，限期（8小时内）恢复；如逾期不能恢复，应立即停止锅炉运行。

（2）锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和停炉后应进行实际传动校验。用上水方法进行高水位保护试验、用排污门放水的方法进行低水位保护试验，严禁用信号短接方法进行模拟传动替代。

（3）在确认水位保护定值时，应充分考虑因温度不同而造成的实际水位与水位计（变送器）中水位差值的影响。

（4）锅炉水位保护的投、退，必须严格执行审批制度。

（5）锅炉汽包水位保护是锅炉启动的必备条件之一，水位保护不完整严禁启动。

- 防止分散控制系统失灵事故中对分散控制系统配置的重点要求有哪些？

答：（1）DCS系统应能满足机组任何工况下的监控要求（包括紧急故障处理）CPU负荷率应控制在设计指标内并留有适当裕度。

（2）主要控制器要采用冗余配置，重要I/O点应考虑采用非同一板件的冗余配置。

（3）系统电源应设计有可靠的后备手段（如采用UPS电源），备用电源的切换时间应小于5ms（应保证控制器不能初始化）。系统电源故障应在控制室内设有独立于DCS之外的声光报警。

（4）主系统及与主系统连接的所有相关系统的通信负荷率设计必须控制在合理的范围之内，其接口设备应稳定可靠。

（5）DCS的系统接地必须严格遵守技术要求，所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽电缆，具有良好的单端接地。

（6）操作员站及少数重要操作按钮的配置应能满足机组各种工况下的操作要求，特别是紧急故障情况下的要求。紧急停机停炉按钮配置。应采用与DCS分开的单独操作回路。

- 防止分散控制系统失灵事故中对系统的控制器或相应电源故障的紧急处理措施重点要求有哪些？

答：（1）辅机控制器或相应的电源故障时，可切至后备手动方式运行并迅速处理系统故障，若条件不允许，则应将该辅机退出运行。

（2）调节回路控制器或相应的电源故障时，应将自动切为手动维持运行同时迅速处理系统故障，并根据处理情况采取相应措施。

（3）涉及到机、炉保护的控制器故障时应立即更换或修复控制器模件，涉及到机、炉保护电源故障时则应采用强送措施，此时应做好防止控制器初始化的措施。若恢复失败则应紧急停机停炉。

- 防止分散控制系统失灵事故中对热控系统的日常管理重点要求有哪些？

答：（1）应根据机组的具体情况，制定在各种情况下DCS失灵后的紧急停机停炉措施。

（2）加强对DCS系统的监视检查，特别是发现CPU、网络、电源等故障时，应及时通知运行人员并迅速做好相应的对策。

（3）规范DCS系统软件和应用软件的管理，软件的修改、更新、升级必须履行审批授权及责任人制度，在修改、更新、升级软件前，应对软件进行备份。未经测试确认的各种软件严禁下载到已运行的DCS系统中使用，必须建立有针对性的DCS系统防病毒措施。

- 防止热工保护拒动事故的重点要求有哪些？

答：（1）锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）的系统配置应符合12.1条中的要求，FSSS控制器必须冗余配置且可自动无扰切换，同时FSSS装置应具有在线自动/手动火焰监测器和全部逻辑的试验功能。

（2）对于独立配置的锅炉灭火保护装置应保证装置（系统）本身完全符合相应技术规范的要求，所配电源必须可靠，系统涉及到的炉膛压力的取压装置、压力开关、传感器、火焰监测器及冷却风系统等外围设备必须处于完好状态。

（3）定期进行保护定值的核实检查和保护的动作试验，在役的锅炉炉膛安全监视保护装置的动态试验间隔不得超过3年。

（4）锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）的系统及含有相关软逻辑的热工保护系统，在进行机、炉、电联锁与联动试验时，必须将全部软逻辑纳入到相关系统的试验中。

（5）汽轮机紧急跳闸系统（ETS）和汽轮机监视仪表（TSI）应加强定期巡视检查，所配电源必须可靠，电压波动值不得大于±5％。TSI的CPU及重要跳机保护信号和通道必须冗余配置，输出继电器必须可靠。

（6）汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压保护、低真空保护（装置）每季度及每次机组检修后启动前应进行静态试验，以检查跳闸逻辑、报警及停机动作值。所有检测用的传感器必须在规定的有效检验周期内。

（7）若发生热工保护装置故障，必须开具工作票，经总工程师批准后迅速处理。锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出；其它保护装置被迫退出运行的，必须在24h内恢复，否则应立即停机、停炉处理。

- 防止人身伤亡事故的重点要求有哪些？

答：（1）工作场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电业建设安全工作规程》的有关要求

（2）领导干部应重视人身安全，认真履行自己安全职责。认真掌握各种安全作业的安全措施和要求，并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管，严格要求工作人员认真执行安全规程制度，严格劳动纪律，并经常深入现场检查，发现问题及时整改。

（3）定期对人员进行安全技术培训，提高安全技术防护水平。

（4）加强对各种承包工程的安全管理，反对工程项目层层转包，明确安全责任，做到严格管理，安全措施完善，并根据有关规定严格考核。

（5）在防止触电、高处坠落、机器伤害、灼烫伤等类事故方面，应认真贯彻安全组织措施和技术措施，并配备经国家或省、部级质检机构检测合格的、可靠性高的安全工器具和防护用品。完善设备的安全防护设施，从措施上、装备上为安全作业创造可靠的条件。淘汰不合格的安全工器具和防护用品，以提高作业的安全水平。

（6）提高人在安全活动中的可靠性是减少人身事故的重要方面，违章是人的可靠性降低的表现，要通过对每次事故的具体分析，找出规律，从中积累经验，采取针对性措施提高人在安全活动中的可靠性，防止伤亡事故的发生。

第八节  反习惯性违章工作

- 习惯性违章按性质分为那几类？

答：（1）习惯性违章操作。指作业人员在生产操作过程中，沿袭不良的传统习惯做法，违反《电业安全工作规程》所规定的安全操作技术或操作程序的行为。

（2）习惯性违章作业。指作业人员在生产作业过程中，按照不良的传统习惯，违反《电业安全工作规程》，随心所欲地进行电力生产作业或施工活动。

（3）习惯性违章指挥。指生产单位负责人在生产作业过程中，违反《电业安全工作规程》，按照不良的思维习惯进行生产指挥活动。

- 习惯性违章有那些特点？

答：（1）顽固性。由于习惯性违章行为是在人的心理定势下支配的，而且是一种习惯性的动作方式，因此，它具有一定的顽固性、多发性的特点。

（2）潜在性。一些习惯性违章行为往往不是行为者的有意所为，而是习惯成自然的结果，他会有意无意地违背安全工作规程而出现错误举动。

（3）历史继承性。有些老职工的违章操作“既省力，又没出事”，影响着新一代职工盲目效仿，导致违章行为代代相传。

（4）排他性。有些习惯性违章职工，不认真学习《电业安全工作规程》，对学习《电业安全工作规程》有抵触情绪，没有形成“我要学”的氛围。

- 易产生习惯性违章行为20种人？

答：（1）新来乍到的新工人；

（2）不记规程的糊涂人；

（3）冒失莽撞的“勇敢人”；

（4）吊儿郎当的马虎人；

（5）冒险蛮干的危险人；

（6）满不在乎的粗心人；

（7）盲目侥幸的麻痹人；

（8）难事缠生的忧愁人；

（9）凑凑和和的懒惰人；

（10）投机取巧的“大能人”；

（11）不求上进的“抛锚人”；

（12）委屈满腹的气愤人；

（13）急于求成的草率人；

（14）心神不定的心烦人；

（15）好奇盲动的年轻人；

（16）心余力亏的老年人；

（17）手忙脚乱的急性人；

（18）变换工种的改行人；

（19）固执己见的怪癖人；

（20）第二职业的疲惫人；

- 电力部在《反习惯性违章工作要点》中明确规定七条原则是哪些？

答：（1）发现并制止了违章作业的人员重奖；

（2）对杜绝由习惯性违章造成死亡的单位重奖；

（3）对违章作业未造成事故者重奖，造成事故者重罚；

（4）对违章作业不纠正、不制止者与违章者同等对待，给予重罚；

（5）在一个班中发现一起违章作业，除重罚当事人外，也对班长重罚；一个月内安全未根本好转，撤消班长职务；

（6）在一个车间（工区）中，有两个班出现上述（5）中情况，对车间（工区）主任重罚；如两个月内安全未根本好转，主任要降职；

（7）在一个工厂（公司）中有两个车间出现上述（6）种情况，对单位安全第一责任者和主管领导重罚。如三个月内安全未根本好转，领导要受到通报批评并加倍处罚。

- 哪些时机和场合易发生习惯性违章行为？

答：（1）企业、部门安全管理松懈、制度松弛的时候；

（2）节假日前后，往往是发生习惯性违章的高峰期；

（3）在时间紧、任务重、特别是工作量超出职工实际承受能力的时候；

（4）在作业环境艰苦的时候；

（5）在即将下班或作业收尾阶段的时候；

（6）在单独分散执行任务的时候；

（7）在进行劳动生产评比竞赛的时候。

- 遵章守纪方面发生习惯性违章行为的表现？

答：（1）迟到、早退，不按规定时间进入或退出现场；

（2）上班时间做私活，在班内下棋、打扑克、看其它书、杂志；

（3）打电话联系工作不通报姓名，联系术语不准确；

（4）工器具、物品等不按定置管理规定摆放，乱丢脏棉纱和杂物。

（5）在厂区内流动吸烟，乱仍烟头，乱仍果皮、。

（6）上班穿背心、短裤、高跟鞋、凉鞋、拖鞋，上班时不穿工作服，穿化纤衣服。工作人员长发不盘在帽内。

（7）不认真填写各项技术档案资料，记录不全面、不准确，情况交代不清楚，甚至编造纪录，严重涂抹，字迹潦草，前后颠倒，难以辨认。

（8）酒后上班。

（9）带早餐进工作场所，边站班，边吃早餐。

- 执行“安规”“两票”方面发生习惯性违章行为的表现？

答：（1）自认为是小工作，不办理工作票手续，也不通知或口头联系运行人员就进行设备缺陷处理。

（2）先开工后办理工作票手续。

（3）在禁火区工作不办理动火工作票手续。

（4）工作票所列安全措施不周全，危险因素分析不详细或不进行分析。

（5）随意涂改工作票。

（6）在没有确定压力容器、管道完全泄压的情况下就进行检修工作。

（7）检修过程中更换工作负责人不交代安全措施、工作人员不熟悉工作内容、工作范围和安全措施注意事项以及危险因素等方面的内容。

（8）检修后的设备试运转不开具试运转单。

（9）开工、试运前不到工作现场检查安全措施是否完备。

（10）设备试运转期间不与运行人员交代注意事项就离开工作现场。

（11）签发人向工作负责人交代不清安全措施和危险因素，或安全措施危险因素不全就开工。

（12）工作负责人未向工作班成员交代安全措施或交代安全措施不全即下令开工。

（13）未经工作负责人或工作许可人许可，工作班成员即擅自进行工作。

（14）工作负责人未认真履行工作终结手续。

（15）工作票到期工作未完，不按规定办理延期。

（16）不严格执行工作终结验收，不到现场检查，工作现场未清理卫生就结票。

（17）工作负责人离开检修现场，未指定工作代理人。

（18）检修人员擅自扩大检修工作范围，到其它设备上去工作。

（19）设备已交运行不与运行班长汇签工作票，工作票也不收回。

（20）对工作票不妥善保管。

- 现场检修施工方面发生习惯性违章行为的表现？

答：（1）为抢进度、效益，忽视安全、质量，违章作业。

（2）戴安全帽不符合要求，不系带；进入生产现场不戴安全帽。工作时安全帽放在身边，或坐在安全帽上，不戴在头上。

（3）布置检修任务不明确，工作人员不熟悉检修规程以及检修工艺质量要求。

（4）现场工作不带图纸，凭印象检修。

（5）责任心不强造成超压、误整定、误接线、误判断、误操作。造成漏项。

（6）各类接线盒及配电盘等有乱线，有不应存在的裸露部分。

（7）不按要求对设备进行巡视检查或检查不认真。

（8）对设备无针对性地大拆大卸，乱敲乱打，致使设备损坏。解体拆下的零部件、螺栓等乱堆乱放。

（9）未经有关人员同意，随意改动现场接线或更换端子接线。随意对表针指针、刻度盘进行调整。

（10）在检修现场，擅自操作各种开关、阀门和挡板，或用尖嘴钳等工具短接操作。

（11）未泄压拆卸带压力的表计、接头和阀门。带压力松紧表计、接头和阀门。

（12）拆开的井、坑、孔洞，不设围栏和设置警告标志，工作结束后不及时对井、坑、孔洞恢复。

（13）拆开的重要设备和重要管口不打封条。

（14）技术记录不清楚整洁，编造技术记录。不按有关规程要求填写各类检修报告。

（15）检修工作开工前不进行验电就进行工作。

（16）检修现场私拉、乱接电源线或其它动力线

（17）动火工作结束后，未能检查、清理现场，不检查残留火种。

（18）高空作业不系安全带或使用不合格的安全带，高空作业不符合《电业安全工作规程》。

（19）有病的工作人员或精神不振的工作人员、进行高空作业。

（20）高空作业时工作人员随意向下、向上投掷工具。

- 工器具使用方面发生习惯性违章行为的表现？

答：（1）使用电动工器具（台钻除外），不戴绝缘手套。

（2）提着电动工器具的导线部分工作或行走。电动工器具的导线直接插入电源插座使用。

（3）使用磨光机、砂轮机不戴防护眼镜。

（4）使用精密仪器戴手套

（5）使用电动工器具不装接地线，不使用漏电保护器。

第九节  安全生产管理知识

- 什么是安全生产？安全管理？

答：安全生产就是在安全的、卫生的、整洁文明的劳动条件下正常的从事生产活动。安全生产包含人身安全和设备安全两个方面。

安全管理是指为保证生产在良好的环境和秩序下进行，以杜绝人身、设备事故的发生，使劳动者的人身安全和生产过程中设备安全得到保障而进行的一系列管理工作。安全管理是安全生产工作的一部分，是企业管理的一个重要组成部分，它主要包含组织管理和技术管理两部分。

- “全面”含义上的安全管理主要有哪些方面？

答：（1）管理所依靠的人员是全面的，即发动和依靠群众来进行管理工作；

（2）管理的对象、范围是全面的，即包括对设备、设施、区域的管理，又包括对全体员工的安全教育、技术培训、执行规章制度监督全方位的管理，以及安全工作的目标管理；

（3）管理的过程是全面的，要从规划、设计、制造、施工安装、运行、检修、试验等全过程管理。

- 电力企业生产班组的基本任务有哪些？

答：（1）贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，认真执行劳动、安全法律、法规和制度，按时、保质、保量、安全地完成各项生产任务。

（2）搞好班组管理，做到工作有标准，岗位责任落实，各种记录齐全、完整，经常开展技术业务培训，安全活动工作正常。

（3）开展技术革新、合理化建议活动，参加竞赛和单项比武，促进安全生产。

（4）开展增产节约、增收节资活动，加强物资消耗定额管理，搞好班组经济核算。

（5）实行民主管理，关心职工生活，提高职工专业业务素质。

班组是企业的基础。它既是企业分级管理不可缺少的最基础单位，又是整个生产流程中不可缺少的环节。

- 电力生产企业班组长的基本职责有哪些？

答：（1）组织并带领本班组职工完成上级布置的生产任务，搞好班组管理，完成各项生产技术指标；管理好本班组的设备、器材、工器具等。

（2）班组长是本班组安全第一责任人，带头执行并督促班组成员认真执行安全生产的规章制度，经常进行现场安全检查、活动、讲评等宣传教育活动，对职工发生违反《安规》行为和发生的事故、障碍等做到“三不放过”。

（3）协调好班组间、上下级间的关系。班组的台帐、记录齐全正确，符合规范化、标准化要求，设备标志清晰齐全，没有跑、冒、滴、漏、渗、污，保持设备文明卫生。

（4）抓好岗位技能培训，学习新技术、新工艺，开展技术革新和合理化建议活动，推行现代化管理工作；抓好班组经济核算，提高经济效益。

（5）处理好考核和奖金分配，加强民主管理，做到考勤、考核、分配“三公开”。

（6）关心班组成员的工作和生活，发挥技术员、党团员在班组的核心作用，充分发挥班组安全员、技术培训员、材料工具员、考勤核算员、政治宣传员和工会小组长的作用。

- 电力生产企业班组长的基本职权有哪些？

答：（1）有权组织指挥和管理本班组的生产活动。

（2）有权根据本班组的具体生产情况调整本班组的劳动组织。

（3）有权根据本车间、班组的规章制度，制定班组工作的经济责任制考核实施细则。

（4）有权拒绝上级布置的不能保障生产作业安全的任务；有权拒绝上级违章指挥命令和制止现场的违章作业行为。

（5）有权向上级部门提出对本班组员工的奖惩建议。

（6）有权按照车间、班组内部经济责任制考核规定，对本班人员的奖金进行分配。

（7）有权推荐本班组优秀员工学习深造、提拔和晋级。

（8）有权维护班组员工的合法权益。

- 电力企业班组长的安全生产责任有哪些？

答：在生产过程中要真正做到“管生产必须管安全”，就要明确班组长的安全生产责任，具体如下：

（1）宣传安全生产方针、政策，在安全上做到以身作则；

（2）搞好班前、班后会，落实“五同时”，认真搞好安全检查；

（3）严格安全教育、纪律教育，加大反违章力度，杜绝习惯型违章现象发生；

（4）编制安全生产目标、措施，要层层分解、落实责任，严格考核；

（5）搞好安全日活动，分析安全情况，解决本班组存在的不安全隐患；

（6）加强巡回检查，及时消除设备、人身、火险隐患

（7）发生不安全现象，要及时分析，查找存在的问题，制定相应安全措施。开展好“三不放过”，搞好事故调查。

（8）搞好现场设备、设施、工器具的管理工作。

- 电力企业班组成员的安全生产责任有哪些？

答：（1）严格遵守各项规章制度、工艺质量要求，保证检修质量，在生产作业中做到“三不伤害”，发现违章现象及时制止。

（2）积极参加班前会、班后会、安全日活动，加强巡回检查，及时处理发现的不安全隐患。

（3）落实本岗位安全生产责任制，设备专责制，搞好设备维护和消缺。

（4）认真钻研业务，提高自身安全素质和技术素质。

（5）对违章、违纪、违反工艺质量要求等造成的各类异常情况应负主要责任。

- 电力企业班组安全教育的主要内容有哪些？三级安全教育指什么？

答：安全教育按内容可分为：安全思想教育、安全知识教育、安全技术教育三大类。

（1）安全思想教育包括：安全方针、政策、法律、法规、职业道德、安全生产先进经验和事故案例教育。

（2）安全知识教育主要是安全基础知识的教育。如电气安全知识，防火防爆知识，转动机械设备的安全知识，高空作业和危险作业的安全知识等。

（3）安全技术教育包括一般安全技术和专业安全技术知识。

三级安全教育指的是：厂、车间、班组安全教育。

（1）厂级安全教育主要是对新入厂员工的安全思想教育。

（2）车间安全教育主要是结合具体工作岗位进行一般安全技术教育。

（3）班组安全教育主要是根据本班组的实际情况、工作岗位进行一般安全技术教育和专业安全技术知识教育。

- “三不伤害”指的什么？

答：（1）我不伤害自己

我不伤害自己，指工作人员在生产作业过程中，能够运用规章制度和安全技术知识，去预想和预防不测事故对自己的伤害，从而在工作中求得安全，圆满完成生产检修任务的表现。

（2）我不伤害别人

我不伤害别人，指工作人员在生产作业过程中，做事有章必循、细致周密，时刻考虑到自己行为的后果，做到既完成任务又不伤害别人的表现。

（3）我不被别人伤害

我不被别人伤害，指工作人员在生产作业过程中，对人、机、料、环境等因素达到了充分的了解，对生产中的危险因素做到心中有数，落实好被别人伤害的措施并圆满完成生产检修任务的表现。

- 严格执行“两票”制度有何作用？

答：（1）有利于落实安全生产责任制，使各方面的安全负责人责任明确，各负其责。

（2）有利于确定设备状态，划清工作范围，划清检修设备与运行备用设备的界限。

（3）有利于运行人员掌握现场设备检修、维护工作情况，防止因运行方式改变而对检修人员的安全造成危害。

（4）有利于防止误操作或误动设备，造成设备损坏或人身事故发生。

（5）有利于各级领导和安全监察人员对《电业安全工作规程》的执行情况进行监督检查和考核。

- 安全用电八项注意事项？

答：（1）电工作业要精力集中；

（2）穿戴好电工安全防护用品；

（3）停电、验电、放电不能忘；

（4）装设临时接地线、遮栏要做到悬挂标示牌；

（5）设临时线路要审批、施工中小心谨慎，防坠落；

（6）断电要设监护人；

（7）按时测试，消除隐患；

（8）发生触电施工，要先切断电源、迅速抢救，同时立即报告。

- 什么是安全色？安全标志？

答：安全色是表达安全信息含义的颜色。目的是使人们能够迅速发现或分辨安全标志和提醒人们注意，以防发生事故。安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色。红色表示警告、停止；蓝色表示指令，必须遵守的规定；黄色表示警告、注意；绿色表示提示、安全状态、通行。

安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定的安全信息。补充标志是安全标志的文字说明，它必须与安全标志同时使用。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。禁止标志16种，警告标志23种，指令标志8种，提示标志9种。

- 什么是安全性评价？安全性评价的类型有哪些？

答：安全性评价的定义是：综合运用安全系统工程的方法对系统的安全性进行度量和预测，通过对系统存在的危险性进行定性和定量的分析，确认系统发生危险的可能性及其严重程度，提出必要的措施，以寻求最低的事故率、最小的事故损失和最优的安全投资效益。

安全性评价的类型有：（1）事前评价（前馈评价）。在系统设计阶段进行。

（2）过程评价（现状评价）。在系统运行过程中进行。

（3）后前评价（后馈评价）。在系统过去状态进行评价。

（4）跟踪评价。系统投入运行后跟踪调查评价。

- 安全性评价的内容有哪些？

答：（1）生产设备是否符合安全条件；

（2）生产工具、器具是否符合安全条件；

（3）上级颁发的反事故措施是否落实；

（4）生产设备、工器具管理水平；

（5）安全生产主要规章制度建立、健全和贯彻执行情况；

（6）人员技术素质是否符合安全条件；

（7）劳动环境是否符合安全条件；

（8）重大自然灾害抗灾、减灾措施落实情况。

- 安全性评价的作用有哪些？

答：（1）发现薄弱环节和事故隐患，起到预知事故的作用，使各级领导对安全状况做到心中有数，为生产决策提供了依据。

（2）有利于推动各项规章制度和反事故措施的落实，有利于企业夯实安全基础，减少事故发生，提高企业安全生产水平。

（3）使企业安全管理规范化、标准化、科学化，提高企业安全管理水平。

（4）有利于职工特别是领导干部克服“自我感觉良好”的情绪，增强忧患意识，不断夯实安全基础，促进企业达标创一流跟踪深入开展。

（5）有利于干部职工安全教育和业务培训，提高职工的安全意识、自我保护能力和业务水平。

- 安全生产关键要做好那六个方面的“严”？

答：（1）严格贯彻执行安全生产工作规程；

（2）严格贯彻执行各级人员安全生产责任制；

（3）严格执行劳动纪律；

（4）严密的技术保障措施和工艺质量标准；

（5）严肃处理事故，做到“三不放过”；

（6）领导干部对安全生产要有严格的要求。

- 检修工人的“三熟”“三能”指那些内容？

答：“三熟”指：熟悉设备的系统和基本原理；熟悉检修工艺、质量标准和运行知识；熟悉本岗位的规章制度。

“三能”指：能熟练地进行本工种的修理工作和排除故障；能看懂图纸和绘制简单的加工图；能掌握一般的钳工工艺和常用材料性能。

- 生产现场检修工作“四不开工”“五不结束”指那些内容？

答：生产现场检修工作“四不开工”指：

（1）工作地点或工作任务不明确不开工；

（2）安全措施的要求或布置不完善不开工；

（3）审批工作国联系工作不完善不开工；

（4）检修人员和运行人员没有共同赴现场检查或检查不合格不开工。

生产现场检修工作“五不结束”指：

（1）检修（包括试验）人员未全部撤离工作现场不结束；

（2）设备变更和改进交待不清或记录不明不结束；

（3）安全措施未全部拆除不结束；

（4）有关测量试验工作未完成或测试不合格不结束；

（5）检修（包括试验）人员和运行人员没有共同赴现场检查或检查不合格不结束。

- 工作危险预想应包括那几个方面？

答：（1）工作环境是否安全可靠；

（2）安全措施是否齐备、完善；

（3）安全工器具是否完好、合格；

（4）工作中严格按照安全规程制度办事；

（5）安全防护用具是否完好、合格；

（6）多班组工作，人身安全的相互影响；

（7）外部影响因素；

（8）精力集中是保证安全的关键；

（9）关心共同工作人员的精神状况；

（10）正确对待安全、质量同工期的关系；

（11）指挥正确是工作安全的重要保证；

（12）气候条件的影响。

- 火灾逃生的注意事项有哪些？

答：（1）平时要想好几条不同方向的逃生路线；

（2）躲避烟火不要往阁楼、床低、橱柜内钻；

（3）火势不大的时候，要当机立断披上浸湿的衣服或裹上湿毛毯、被褥勇敢地冲出去，但千万不要披塑料雨衣；

（4）不要留恋财物，尽快逃离现场，更不要回去取东西；

（5）在浓烟中避难逃生，要尽量放低身体重心，并用湿毛巾捂住嘴鼻；

（6）身体衣服着火，要就地打滚，压灭火苗，千万不要慌乱、奔跑；

（7）生命受到威胁时，楼上居民不要盲目往下跳，可以用绳子或床单撕成条状连起来，固定好一头，顺绳或布条慢慢滑下；

（8）若逃生之路被火封锁，应立即退回室内关闭门窗，堵住缝隙，有条件的向门窗上浇水；

（9）充分利于房屋的阳台、天窗、落水管等逃生；

（10）楼上居民被火围困，应赶快向室外扔沙发垫、枕头等软物或其它小物品，敲击响器，夜间可以打手电，作为求救信号。

- 如何正确使用漏电保护器？

答：（1）漏电保护器既能保护人身安全，还能对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用；

（2）漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的，线路应是绝缘良好；

（3）照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上，偏差大时要进行调整，力求使各项漏电电流大致相等；

（4）漏电保护器使用中应加强日常维护，并定期在通电状态下按动试验按钮，检查是否灵敏可靠，以确保其性能良好。

- 现场工作必须认真贯彻执行“八个凡是”，其内容是什么？

答：现场工作必须做到“处处有规章、事事有人管、人人有责任、个个保安全”，为此要认真贯彻执行“八个凡是”：

（1）凡是要有人负责；

（2）凡是要有章可循；

（3）凡是要有“后备保护”（第二、第三套安全防护措施）；

（4）凡是要抓危险点；

（5）凡是要执行“三工制”（工作前进行安全忠告、工作中检查安全措施执行情况、工作后清理现场和安全小结）；

（6）凡是要精力集中情绪稳定；

（7）凡是要做到“三不放过”；

（8）凡是要把“安全”放在心中。

- 什么是危险点？什么是危险性分析？

答：危险点就是事故的多发点、易发点、设备隐患的所在点和人的失误潜在点；因此危险就是一种诱发事故的隐患，如果不进行防范和治理，在一定条件下就可能演变为事故。生产作业中的危险点，是指在生产作业中有可能发生的地点、部位、场所、设备、工具等。

危险性分析就是在一项生产人员作业开工前，以该作业项目所存在的危险性类别、发生条件、可能产生的情况和后果等，进行危险性分析。其目的是控制不安全情况发生，要求作业做到“三相而后行”，杜绝违章现象发生。

- 危险因素控制措施执行中相关人员的安全责任？

答：工作负责人的安全责任：

（1）负责组织或者配合班长组织召开作业项目危险因素分析会，做到危险因素分析工作准备全面、可操作性强；

（2）负责制定危险因素控制措施，做到正确、合理、完整；

（3）开工前讲解危险因素控制措施，并且检查“危险因素控制措施卡”各项措施得到正确执行和监督工作人员遵守安规，正确执行各项措施要求。

工作票签发人的安全责任：

（1）；负责组织作业班全体人员根据作业情况召开危险因素分析会，做到危险因素分析措施准备全面、可操作性强；

（2）负责审查危险因素控制措施是否符合实际，是否正确完善；

（3）召开班前会，讲解危险因素分析和安全注意事项；召开班后会，总结危险因素控制措施执行中存在的问题及改进建议；

（4）深入现场检查各作业点危险因素控制措施是否正确执行和落实。

工作班成员的安全责任：

（1）积极参加危险因素分析会，对危险因素措施提出意见和建议；

（2）严格遵守“安规”“两票”有关规定，认真执行“危险因素控制措施卡”各项措施，做到“三不伤害”；

（3）工作中保证自身安全的同时，要及时纠正作业班成员的违章行为。