## Sheet1
问题 | 回答1 | 回答2
龙源电力2025年3月直管风电发电量是多少，同比增加还是减少？ | 龙源电力2025年3月直管风电发电量为55.59亿千瓦时，与去年同期相比增加了5.22%，同比差异量为2.76亿千瓦时。 | 龙源电力2025年3月直管风电发电量为55.59亿千瓦时，与去年同期相比增加了5.22%，同比差异量为2.76亿千瓦时。
截至2025年3月底，龙源电力风电发电量同比增加还是减少了，年度计划完成率是多少？ | 截至2025年3月底，龙源电力风电发电量为1.47E10千瓦时，与去年同期相比增加了2.28%，同比增加量为3.29E8千瓦时。年度计划发电量完成率为26.55%。 | 截至2025年3月底，龙源电力风电发电量为1.47E10千瓦时，与去年同期相比增加了2.28%，同比增加量为3.29E8千瓦时。年度计划发电量完成率为26.55%。
龙源电力2025年3月直管风电利用小时是多少，同比增加还是减少？ | 龙源电力2025年3月直管风电利用小时为220.89小时，与去年同期相比减少了8.27小时，同比下降3.61%。 | 龙源电力2025年3月直管风电利用小时为220.89小时，与去年同期相比减少了8.27小时，同比下降3.61%。
龙源电力2025年3月风电项目综合场用电率是多少，同比增加还是减少？ | 龙源电力2025年3月风电项目综合场用电率为2.56%，与去年同期相比减少了0.205个百分点。 | 龙源电力2025年3月风电项目综合场用电率为2.56%，与去年同期相比减少了0.205个百分点。
龙源电力截至2025年3月，风电年利用小时较去年增加还是减少了。其中哪3个公司减少的较多？ | 截至2025年3月，龙源电力风电年利用小时为602.89小时，较去年同期减少了39.6小时，同比下降6.16%。关于减少较多的3个公司，当前数据中未提供具体公司信息。 | 截至2025年3月，龙源电力风电年利用小时为602.89小时，较去年同期减少了39.6小时，同比下降6.16%。关于减少较多的3个公司，当前数据中未提供具体公司信息。
河北公司2025年3月发电量月同比增长是多少？同比月发电量下降较多的风电场有哪些？ | 2025年3月河北龙源的发电量为3.667919300091E8，同比月发电量下降了5.97%，发电量同比差异量为-2.33073119909E7。河北龙源是发电量同比下降较多的风电场。 | 2025年3月河北龙源的发电量为3.667919300091E8，同比月发电量下降了5.97%，发电量同比差异量为-2.33073119909E7。河北龙源是发电量同比下降较多的风电场。
辽宁公司2025年3月平均风速较去年同比增加多少，发电量增长多少？ | 2025年3月辽宁龙源公司的平均风速为6.4723，较去年同期增长了12.75%，同比差异量为0.731685。发电量为2.899691499908E8，较去年同期增长了19.63%，同比差异量为4.75762519908E7。 | 2025年3月辽宁龙源公司的平均风速为6.4723，较去年同期增长了12.75%，同比差异量为0.731685。发电量为2.899691499908E8，较去年同期增长了19.63%，同比差异量为4.75762519908E7。
甘肃龙源5月1日至5月6日的风电总上网电量是多少？ | 甘肃龙源在5月1日至5月6日的风电总上网电量为88872488千瓦时。 | 甘肃龙源在5月1日至5月6日的风电总上网电量为88872488千瓦时。
玉门风电场5月6日风电发电量是多少？ | 2025年5月6日玉门风电场的风电发电量为435150.0003。 | 2025年5月6日玉门风电场的风电发电量为435150.0003。
截至2025年3月底，萩芦风电场利用小时与去年同比情况做一下比较。 | 截至2025年3月底，萩芦风电场的发电设备平均利用小时为759.74小时，与去年同期相比增加了199.77小时，同比增长35.68%。 | 截至2025年3月底，萩芦风电场的发电设备平均利用小时为759.74小时，与去年同期相比增加了199.77小时，同比增长35.68%。
川井风电场2025年1月15日平均风速 | 2025年1月15日，川井风电场的平均风速为7.5779。 | 2025年1月15日，川井风电场的平均风速为7.5779。
海山风电场2025年3月12日发电量多少？ | 海山风电场2025年3月12日的发电量为5974。 | 海山风电场2025年3月12日的发电量为5974。
广东龙源山门前风电场2025年2月网购电量。 | 2025年2月广东龙源山门前风电场的网购电量为23100。 | 2025年2月广东龙源山门前风电场的网购电量为23100。
川井风电场2月期末容量。 | 2025年2月，川井风电场的期末容量为6913200。 | 2025年2月，川井风电场的期末容量为6913200。
玉门风电场4月限电比例同比是多少？ | 玉门风电场4月限电比例同比增加了2.24%。 | 玉门风电场4月限电比例同比增加了2.24%。
龙源星硕风电场4月综合场用电量是多少？ | 2025年4月1日，龙源星硕风电场的综合厂用电量为1769486.9987。 | 2025年4月1日，龙源星硕风电场的综合厂用电量为1769486.9987。
安徽龙源本月截止5月20日风电发电量为多少，预计本月可完成电量多少？是否可完成本月目标？ | 安徽龙源本月截止5月20日风电发电量为9346.88万千瓦时，计划电量完成率为55.77%。根据当前数据，本月目标完成情况存在一定压力。 | 安徽龙源本月截止5月20日风电发电量为9346.88万千瓦时，计划电量完成率为55.77%。根据当前数据，本月目标完成情况存在一定压力。
安徽龙源本年截止5月20日风电发电量为多少 | 安徽龙源本年截止5月20日的风电发电量为8.501872563003E8。 | 安徽龙源本年截止5月20日的风电发电量为8.501872563003E8。
龙源1-4月风机非计划停机时长多少小时？ | 龙源电力1-4月风机非计划停机时长为88078.81小时。 | 龙源电力1-4月风机非计划停机时长为88078.81小时。
龙源电力2025年4月份风电机组降容运行持续时长大于10分钟总次数是多少？ | 2025年4月，龙源电力风电机组降容运行持续时长大于10分钟的总次数为6526次。 | 2025年4月，龙源电力风电机组降容运行持续时长大于10分钟的总次数为6526次。
龙源电力2025年4月份风电机组超168h故障总次数是多少？同比增加/降低多少次数？ | 2025年4月龙源电力风电机组超168h故障总次数为16次。与去年同期相比，故障次数减少了3次，同比降低了15.79%。 | 2025年4月龙源电力风电机组超168h故障总次数为16次。与去年同期相比，故障次数减少了3次，同比降低了15.79%。
龙源电力2025年4月的停机记录中监控状态为限电限功率大于10分钟的有多少台次 | 龙源电力2025年4月的停机记录中，监控状态为限电限功率大于10分钟的停机台次共有175333台次。 | 龙源电力2025年4月的停机记录中，监控状态为限电限功率大于10分钟的停机台次共有175333台次。
江苏龙源2025年4月的停机记录中监控状态为其他限功率大于10分钟的有多少台台次 | 2025年4月江苏龙源停机记录中监控状态为其他限功率大于10分钟的共有1172台次。 | 2025年4月江苏龙源停机记录中监控状态为其他限功率大于10分钟的共有1172台次。
齐心营风电场2025年4月的停机记录中监控状态为性能限功率大于10分钟的有多少台次 | 齐心营风电场2025年4月的停机记录中，监控状态为性能限功率大于10分钟的停机台次为0。 | 齐心营风电场2025年4月的停机记录中，监控状态为性能限功率大于10分钟的停机台次为0。
麻窝山风电场2025年5月1日的停机记录中监控状态为环境待机大于10分钟的有多少台次 | 2025年5月1日，麻窝山风电场停机记录中监控状态为环境待机大于10分钟的共有190台次。 | 2025年5月1日，麻窝山风电场停机记录中监控状态为环境待机大于10分钟的共有190台次。
梅花山风电场2025年5月1日的停机记录中监控状态为技术待机大于10分钟的有多少台次 | 2025年5月1日梅花山风电场停机记录中，监控状态为技术待机大于10分钟的停机台次为0。 | 2025年5月1日梅花山风电场停机记录中，监控状态为技术待机大于10分钟的停机台次为0。
大帽山风电场2025年5月1日的停机记录中监控状态为维护停机大于10分钟的有多少台次 | 2025年5月1日大帽山风电场监控状态为维护停机大于10分钟的停机记录共有4台次。 | 2025年5月1日大帽山风电场监控状态为维护停机大于10分钟的停机记录共有4台次。
刘家山风电场2025年5月1日至5月7日的停机记录中监控状态为维护停机大于10分钟的有多少台次 | 2025年5月1日至5月7日期间，刘家山风电场监控状态为维护停机大于10分钟的停机记录共有6台次。 | 2025年5月1日至5月7日期间，刘家山风电场监控状态为维护停机大于10分钟的停机记录共有6台次。
龙源电力2025年5月1日至5月7日的停机记录中监控状态为用户停机的大于8h有多少台次 | 龙源电力2025年5月1日至5月7日的停机记录中，监控状态为用户停机且时长大于8小时的共有148台次。 | 龙源电力2025年5月1日至5月7日的停机记录中，监控状态为用户停机且时长大于8小时的共有148台次。
甘肃龙源2025年5月7日的停机记录中监控状态为正常发电的有多少台次 | 甘肃龙源2025年5月7日的停机记录中，监控状态为正常发电的停机台次为0。 | 甘肃龙源2025年5月7日的停机记录中，监控状态为正常发电的停机台次为0。
甘肃龙源2025年5月7日的停机记录中风机非计划台次占计划台次和非计划停运台次的比值 | 甘肃龙源2025年5月7日的停机记录中无风机非计划停运台次记录。 | 甘肃龙源2025年5月7日的停机记录中无风机非计划停运台次记录。
江苏龙源2025年4月的停机记录中计划停运多少台次 | 江苏龙源2025年4月的停机记录中计划停运638台次。 | 江苏龙源2025年4月的停机记录中计划停运638台次。
山西龙源2025年4月的停机记录中非计划停运多少台次 | 山西龙源2025年4月的停机记录中非计划停运213台次。 | 山西龙源2025年4月的停机记录中非计划停运213台次。
湖北龙源2025年5月1日的停机记录中技术待机多少台次 | 湖北龙源2025年5月1日的停机记录中技术待机台次为0。 | 湖北龙源2025年5月1日的停机记录中技术待机台次为0。
江苏龙源2025年5月1日的停机记录中输变电计划停运多少台次 | 江苏龙源2025年5月1日的停机记录中输变电计划停运1台次。 | 江苏龙源2025年5月1日的停机记录中输变电计划停运1台次。
龙源星硕风电场2025年4月的停机记录中输变电非计划停运多少次 | 龙源星硕风电场2025年4月的停机记录中输变电非计划停运次数为0次。 | 龙源星硕风电场2025年4月的停机记录中输变电非计划停运次数为0次。
天津大苏庄二期风电2025年5月1日-21日的停机记录中场外计划受累停运多少台次 | 天津大苏庄二期风电在2025年5月1日至21日期间，场外计划受累停运共15台次。 | 天津大苏庄二期风电在2025年5月1日至21日期间，场外计划受累停运共15台次。
三面井风电场2025年4月的停机记录中场外非计划受累停运多少台次 | 三面井风电场2025年4月无场外非计划受累停运记录。 | 三面井风电场2025年4月无场外非计划受累停运记录。
龙源星硕风电场2025年2025年5月1日-21日的停机记录中电网限电多少台次 | 龙源星硕风电场2025年5月1日-21日的停机记录中，电网限电台次为4670台次。 | 龙源星硕风电场2025年5月1日-21日的停机记录中，电网限电台次为4670台次。
龙源电力截止日前还有多少台长停机组，分别是哪些省公司 | 截止2025年7月21日，龙源电力共有13124台长停机组。 | 截止2025年7月21日，龙源电力共有13124台长停机组。
龙源电力今年累计多少台长停机组，已恢复多少台 | 龙源电力今年累计长停机组13124台。 | 龙源电力今年累计长停机组13124台。
甘肃龙源星硕风电场5月1日至5月26日二级/三级维护完成多少台数 | 甘肃龙源星硕风电场5月1日至5月26日期间，停机台数为77台。 | 甘肃龙源星硕风电场5月1日至5月26日期间，停机台数为77台。
海上环港风电场5月1日至5月25日在风电机组非计划停运中变桨系统停运多少台次，占海上环港风电场风机非计划停运台次的百分之多少？ | 海上环港风电场5月1日至5月25日在风电机组非计划停运中变桨系统停运377台次，占海上环港风电场风机非计划停运台次的100%。 | 海上环港风电场5月1日至5月25日在风电机组非计划停运中变桨系统停运377台次，占海上环港风电场风机非计划停运台次的100%。
龙源电力直管风电场2025年3月风电场可用系数是多少？同比去年增加还是减少了？ | 龙源电力直管风电场2025年3月风电场可用系数为99.96%。与去年同期相比，可用系数略微减少了0.0049%。 | 龙源电力直管风电场2025年3月风电场可用系数为99.96%。与去年同期相比，可用系数略微减少了0.0049%。
龙源电力机组可利用率在2025年3月同比情况如何？
截至2025年3月龙源电力机组可利用率同比情况如何？ | 截至2025年3月，龙源电力机组的风电场可用系数为99.96%，与去年同期相比下降了0.0252个百分点。 | 截至2025年3月，龙源电力机组的风电场可用系数为99.96%，与去年同期相比下降了0.0252个百分点。
截至2025年3月吉林龙源的风电总损失小时数是多少？ | 截至2025年3月，吉林龙源的风电总损失小时数为139.23小时，其中1月为24.10小时，2月为39.44小时，3月为75.68小时。 | 截至2025年3月，吉林龙源的风电总损失小时数为139.23小时，其中1月为24.10小时，2月为39.44小时，3月为75.68小时。
山东龙源2025年3月的风电应发小时数和实发小时数分别是多少？ | 2025年3月，山东龙源的风电应发小时数为337.88小时，实发小时数为298.48小时。 | 2025年3月，山东龙源的风电应发小时数为337.88小时，实发小时数为298.48小时。
同发风电场3月的故障损失小时数是多少？ | 2025年3月同发风电场的风电机组故障损失小时数为0.0344小时，输变电故障损失小时数为0小时（无故障）。 | 2025年3月同发风电场的风电机组故障损失小时数为0.0344小时，输变电故障损失小时数为0小时（无故障）。
2025年3月高家沟风电场的计划损失小时数（风机机组+输变电）是多少？ | 2025年3月高家沟风电场的计划损失小时数为0.9824小时，其中风机机组计划损失为0.9824小时，输变电计划损失为0小时。 | 2025年3月高家沟风电场的计划损失小时数为0.9824小时，其中风机机组计划损失为0.9824小时，输变电计划损失为0小时。
2025年3月发电差异率最高的省份是哪个？数值是多少？ | 2025年3月发电差异率最高的省份是湖南龙源，数值为19.56%。 | 2025年3月发电差异率最高的省份是湖南龙源，数值为19.56%。
玉门风电场2025年3月份损失小时数 | 2025年3月玉门风电场（所属甘肃龙源）的总计损失小时数为59.07小时。 | 2025年3月玉门风电场（所属甘肃龙源）的总计损失小时数为59.07小时。
海上龙源2025年3月份损失小时数 | 2025年3月海上龙源的损失小时数总计为28.679小时。 | 2025年3月海上龙源的损失小时数总计为28.679小时。
驿马山风电场2025年3月的限电损失小时数是多少？ | 2025年3月，驿马山风电场（所属区域公司：黑龙江龙源）的限电损失小时数为52.954小时。 | 2025年3月，驿马山风电场（所属区域公司：黑龙江龙源）的限电损失小时数为52.954小时。
2025年3月龙泉风电场受累损失小时数是多少？ | 2025年3月龙泉风电场的受累损失小时数为自然因素损失6.982小时，限电损失67.9336小时，电网损失0小时。 | 2025年3月龙泉风电场的受累损失小时数为自然因素损失6.982小时，限电损失67.9336小时，电网损失0小时。
2025年3月海上3万试验增容项目的可用系数是多少？ | 2025年3月海上3万试验增容项目的风电场可用系数为98.88%。 | 2025年3月海上3万试验增容项目的风电场可用系数为98.88%。
龙源黄海如东海上风力发电有限公司2025年3月可用系数是多少？ | 龙源黄海如东海上风力发电有限公司2025年3月的风电场可用系数为99.83%。 | 龙源黄海如东海上风力发电有限公司2025年3月的风电场可用系数为99.83%。
海上龙源2025年3月的实发小时电量小时数 | 海上龙源2025年3月的实发小时电量小时数为267.8266小时。 | 海上龙源2025年3月的实发小时电量小时数为267.8266小时。
2025年3月向阳风电场的限电损失小时数是多少？ | 2025年3月向阳风电场的限电损失小时数为80.76小时。 | 2025年3月向阳风电场的限电损失小时数为80.76小时。
2025年3月蒋家沙风电场的计划损失小时数（风机机组+输变电）是多少？ | 2025年3月蒋家沙风电场的计划损失小时数为风机机组1.414小时，输变电无计划损失。 | 2025年3月蒋家沙风电场的计划损失小时数为风机机组1.414小时，输变电无计划损失。
2025年3月西藏的应发小时数和实发小时数分别是多少？ | 2025年3月西藏龙源的应发小时数为317.38小时，实发小时数为253.35小时。 | 2025年3月西藏龙源的应发小时数为317.38小时，实发小时数为253.35小时。
2025年3月石崾沟项目的自然因素损失小时数是多少？ | 2025年3月石崾沟项目的自然因素损失小时数为4.25小时。 | 2025年3月石崾沟项目的自然因素损失小时数为4.25小时。
海上龙源2025年3月的发电差异率是多少 | 海上龙源2025年3月的发电差异率为2.59%。 | 海上龙源2025年3月的发电差异率为2.59%。
爱华风电场4月16日通讯中断的台数是多少 | 爱华风电场4月16日通讯中断的台数为5台。 | 爱华风电场4月16日通讯中断的台数为5台。
玉门风电场4月16日通讯中断有哪些机组，持续时长是多少？ | 2025年4月16日玉门风电场通讯中断的机组有：A8机组（WT00709），中断持续时长264.35小时；A12机组（WT00713），中断持续时长30.51小时。其他机组N1（WT00818）、N3（WT00820）、N4（WT00821）未记录中断结束时间，无法计算持续时长。 | 2025年4月16日玉门风电场通讯中断的机组有：A8机组（WT00709），中断持续时长264.35小时；A12机组（WT00713），中断持续时长30.51小时。其他机组N1（WT00818）、N3（WT00820）、N4（WT00821）未记录中断结束时间，无法计算持续时长。
江苏龙源环港风电场2025年4月16日通讯中断的原因有哪些？ | 江苏龙源环港风电场2025年4月16日通讯中断的原因包括：风机通讯交换机失电、塔底交换机问题、计划工作断电以及35kV龙环XI线332回路电缆附近施工电缆需迁移陪停。 | 江苏龙源环港风电场2025年4月16日通讯中断的原因包括：风机通讯交换机失电、塔底交换机问题、计划工作断电以及35kV龙环XI线332回路电缆附近施工电缆需迁移陪停。
河北龙源2月1日至2月28日通讯中断多少台次 | 河北龙源在2月1日至2月28日期间，通讯中断台次为3287台次。 | 河北龙源在2月1日至2月28日期间，通讯中断台次为3287台次。
宁夏龙源今年通讯中断为场站SCADA软件升级的有多少台次 | 宁夏龙源今年因场站SCADA软件升级导致的通讯中断共有16台次。 | 宁夏龙源今年因场站SCADA软件升级导致的通讯中断共有16台次。
江苏龙源2025年1月1日至2025年5月7日通讯中断的台次？ | 2025年1月1日至2025年5月7日期间，江苏龙源通讯中断的台次为13206次。 | 2025年1月1日至2025年5月7日期间，江苏龙源通讯中断的台次为13206次。
蒙东龙源2025年1月1日至2025年5月7日通讯中断持续时间最长的是哪台风机 | 蒙东龙源2025年1月1日至2025年5月7日期间，通讯中断持续时间最长的风机是WT06799（龙泉风电场），通讯中断时长为4745.69小时。 | 蒙东龙源2025年1月1日至2025年5月7日期间，通讯中断持续时间最长的风机是WT06799（龙泉风电场），通讯中断时长为4745.69小时。
龙源电力1月1日至5月20日通讯中断台次最多的区域公司是哪个 | 2025年1月1日至5月20日期间，龙源电力通讯中断台次最多的区域公司是黑龙江龙源，共发生32647次通讯中断。 | 2025年1月1日至5月20日期间，龙源电力通讯中断台次最多的区域公司是黑龙江龙源，共发生32647次通讯中断。
蒙西龙源1月1日至5月20日在通讯中断中通讯中断类型为场站SCADA系统软件故障的有多少台次 | 2025年1月1日至5月20日期间，蒙西龙源在通讯中断中，场站SCADA系统软件故障的通讯中断台次为182台次。 | 2025年1月1日至5月20日期间，蒙西龙源在通讯中断中，场站SCADA系统软件故障的通讯中断台次为182台次。
龙源星硕风电场4月的通讯中断台数是多少？ | 龙源星硕风电场4月的通讯中断台数为75台。 | 龙源星硕风电场4月的通讯中断台数为75台。
天津龙源汉沽风电场A15风电机组今年通讯中断多少台次
安徽龙源4月通讯中断次数的环比是多少 | 安徽龙源4月通讯中断次数的环比增长了2.31%，环比差异量为41台次。 | 安徽龙源4月通讯中断次数的环比增长了2.31%，环比差异量为41台次。
福建龙源4月通讯中断台次的同比是多少 | 福建龙源4月通讯中断台次的同比为64.72%。 | 福建龙源4月通讯中断台次的同比为64.72%。
武华山风电场1月1日至5月20日在通讯中断中非计划中断台次是多少 | 武华山风电场1月1日至5月20日在通讯中断中非计划中断台次为426。 | 武华山风电场1月1日至5月20日在通讯中断中非计划中断台次为426。
垌沟风电场3月在通讯中断中计划中断台次是多少 | 垌沟风电场3月在通讯中断中计划中断台次为4。 | 垌沟风电场3月在通讯中断中计划中断台次为4。
湖北龙源4月在通讯中断中受累中断台次是多少 | 湖北龙源4月在通讯中断中受累中断台次为365。 | 湖北龙源4月在通讯中断中受累中断台次为365。
辽宁龙源4月通讯中断台次最多的场站是那个风电场，通讯中断了多少台次 | 辽宁龙源4月通讯中断台次最多的场站是西关风电场，通讯中断了5211台次。 | 辽宁龙源4月通讯中断台次最多的场站是西关风电场，通讯中断了5211台次。
非凡风电场1月1日至5月20日通讯中断台次最多的风机是哪台，持续时间是多少 | 非凡风电场1月1日至5月20日通讯中断台次最多的风机是WT14733（FF68），共发生10次通讯中断，总持续时长为25.29小时。 | 非凡风电场1月1日至5月20日通讯中断台次最多的风机是WT14733（FF68），共发生10次通讯中断，总持续时长为25.29小时。
龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障时长最少的区域公司是哪个，最大连续无故障时长是多少 | 龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障时长最少的区域公司是黑龙江龙源，其最大连续无故障时长为32小时。 | 龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障时长最少的区域公司是黑龙江龙源，其最大连续无故障时长为32小时。
龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障时长最多的区域公司有哪些，最大连续无故障时长是多少 | 2025年1月1日至5月20日期间，龙源电力最大连续无故障时长最多的区域公司有湖北龙源、广东龙源、南非龙源和加拿大龙源，它们的最大无故障连续运行时长为3360小时。 | 2025年1月1日至5月20日期间，龙源电力最大连续无故障时长最多的区域公司有湖北龙源、广东龙源、南非龙源和加拿大龙源，它们的最大无故障连续运行时长为3360小时。
龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障时长最少的风电场有哪些，最大连续无故障时长是多少 | 龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障时长最少的风电场是年丰风电场，其最大连续无故障时长为106小时。 | 龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障时长最少的风电场是年丰风电场，其最大连续无故障时长为106小时。
竹子山风电场1月1日至5月20日最大连续无故障时长是多少，上次无故障中断时间是多少 | 竹子山风电场在1月1日至5月20日期间的最大连续无故障时长为391小时。上次无故障中断时间为2025年5月10日04:58:16。 | 竹子山风电场在1月1日至5月20日期间的最大连续无故障时长为391小时。上次无故障中断时间为2025年5月10日04:58:16。
武华山风电场1月1日至5月20日上次无故障中断时间是什么时候，中断原因是什么 | 武华山风电场在2025年1月1日至5月20日期间，上次无故障中断时间为2025年5月7日16:33:44，中断原因为#18风电机组非计划停运。 | 武华山风电场在2025年1月1日至5月20日期间，上次无故障中断时间为2025年5月7日16:33:44，中断原因为#18风电机组非计划停运。
龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障机组占比最多品牌是哪个，占比是多少 | 龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障机组占比最多的品牌有惠德、麦康、NTK和Bonus，占比均为100.00%。 | 龙源电力1月1日至5月20日最大连续无故障机组占比最多的品牌有惠德、麦康、NTK和Bonus，占比均为100.00%。
龙源电力1月1日至5月20日金风品牌机组最大连续无故障机组占比是多少 | 龙源电力1月1日至5月20日金风品牌机组最大连续无故障机组占比为92.75%。 | 龙源电力1月1日至5月20日金风品牌机组最大连续无故障机组占比为92.75%。
龙源电力1月1日至5月20日联合动力UP82-1500机组最大连续无故障机组占比是多少 | 龙源电力1月1日至5月20日期间，联合动力82-1500机组的最大连续无故障机组占比为91.20%。 | 龙源电力1月1日至5月20日期间，联合动力82-1500机组的最大连续无故障机组占比为91.20%。
宁夏龙源1月1日至5月20日最大连续无故障时长是多少 | 宁夏龙源1月1日至5月20日最大连续无故障时长为741小时，该风电场隶属于龙源电力，投产日期为2011年12月30日。 | 宁夏龙源1月1日至5月20日最大连续无故障时长为741小时，该风电场隶属于龙源电力，投产日期为2011年12月30日。
陕西龙源各风电场1月1日至5月20日最大连续无故障时长分别是多少 | 陕西龙源各风电场1月1日至5月20日最大连续无故障时长分别为：周湾风电场3360小时，四合堡风电场3015小时，杜家沟风电场1965小时，观日台风电场1177小时，高家沟风电场1062小时。 | 陕西龙源各风电场1月1日至5月20日最大连续无故障时长分别为：周湾风电场3360小时，四合堡风电场3015小时，杜家沟风电场1965小时，观日台风电场1177小时，高家沟风电场1062小时。
蒋顶第一风电场1月1日至5月20日最大连续无故障时长最短的风电机组是哪台 | 在2025年1月1日至5月20日期间，蒋顶第一风电场中最大连续无故障时长最短的风电机组是C09，其最大无故障连续运行时长为2616小时，投产日期为2024年2月6日。 | 在2025年1月1日至5月20日期间，蒋顶第一风电场中最大连续无故障时长最短的风电机组是C09，其最大无故障连续运行时长为2616小时，投产日期为2024年2月6日。
吉林龙源4月各品牌最大连续无故障时长分别是多少 | 吉林龙源4月各品牌最大连续无故障时长分别为：运达720小时，远景720小时，歌美飒720小时，联合动力720小时，明阳392小时。 | 吉林龙源4月各品牌最大连续无故障时长分别为：运达720小时，远景720小时，歌美飒720小时，联合动力720小时，明阳392小时。
龙源电力1月1日至5月20日连续运行30天的机组台数是多少，连续运行30天的机组占比 | 龙源电力1月1日至5月20日连续运行30天的机组台数为12965台，占全部机组的99.87%。 | 龙源电力1月1日至5月20日连续运行30天的机组台数为12965台，占全部机组的99.87%。
龙源电力1月1日至5月20日连续运行30天的最大无故障连续运行台数是多少，最大无故障连续运行时长是多少 | 龙源电力1月1日至5月20日期间，连续运行30天的最大无故障连续运行台数为11709台，最大无故障连续运行时长为3360小时。 | 龙源电力1月1日至5月20日期间，连续运行30天的最大无故障连续运行台数为11709台，最大无故障连续运行时长为3360小时。
龙源电力1月1日至5月20日连续运行60天的机组台数是多少，连续运行60天的机组占比 | 龙源电力1月1日至5月20日连续运行60天的机组台数为12841台，占总机组数的98.91%。 | 龙源电力1月1日至5月20日连续运行60天的机组台数为12841台，占总机组数的98.91%。
龙源电力1月1日至5月20日连续运行60天的最大无故障连续运行台数是多少，最大无故障连续运行时长是多少 | 龙源电力1月1日至5月20日连续运行60天的最大无故障连续运行台数为11709台，最大无故障连续运行时长为3360小时。 | 龙源电力1月1日至5月20日连续运行60天的最大无故障连续运行台数为11709台，最大无故障连续运行时长为3360小时。
上海龙源今年连续运行100天的机组有多少台数，连续运行100天的机组台数占比 | 上海龙源今年连续运行100天的机组共有19台，占全部连续运行机组台数的100.00%。 | 上海龙源今年连续运行100天的机组共有19台，占全部连续运行机组台数的100.00%。
山东龙源2025年1月1日至2025年4月23日目前连续无故障时长是多少 | 山东龙源自2011年4月28日投产以来，截至2025年4月23日，目前连续无故障运行时长为40。 | 山东龙源自2011年4月28日投产以来，截至2025年4月23日，目前连续无故障运行时长为40。
山东龙源2025年1月1日至2025年4月23日那台机组长周期中断了？ | 在2025年1月1日至2025年4月23日期间，山东龙源共有13台机组出现长周期中断。具体包括：滨海风电场的A30、A26、A02、A22、A24、B21、B33、A33、B13、A12、B04；陈公风电场的B20；山东玉山风电场的A07；冯家风电场B13；东盘风电场A17。 | 在2025年1月1日至2025年4月23日期间，山东龙源共有13台机组出现长周期中断。具体包括：滨海风电场的A30、A26、A02、A22、A24、B21、B33、A33、B13、A12、B04；陈公风电场的B20；山东玉山风电场的A07；冯家风电场B13；东盘风电场A17。
金风机组2025年1月1日至2025年4月23日连续运行机组台数是多少 | 2025年1月1日至2025年4月23日期间，金风机组连续运行的机组台数为2227台。 | 2025年1月1日至2025年4月23日期间，金风机组连续运行的机组台数为2227台。
金风机组2025年1月1日至2025年4月23日连续运行机组台数占比是多少 | 2025年1月1日至2025年4月23日期间，金风机组的连续运行机组台数占比为93.81%。 | 2025年1月1日至2025年4月23日期间，金风机组的连续运行机组台数占比为93.81%。
甘肃龙源金风机组2025年1月1日至2025年4月23日连续运行机组台数是多少 | 甘肃龙源金风机组在2025年1月1日至2025年4月23日期间，连续运行的机组台数为444台。 | 甘肃龙源金风机组在2025年1月1日至2025年4月23日期间，连续运行的机组台数为444台。
安徽龙源2025年输变电设备总线路条数是多少？最大连续运行线路数多少条？占比多少？
三墩风电场1月1日至5月20日目前目前连续无故障时长是多少 | 三墩风电场1月1日至5月20日目前连续无故障运行时长为171天。 | 三墩风电场1月1日至5月20日目前连续无故障运行时长为171天。