山东龙源新能源有限公司

2025年运行分析

山东龙源新能源有限公司

2025年04月01日

一、总体情况

（一）发电量

2025年，全公司发电量7.62亿千瓦时，同比下降4.71亿千瓦时，降幅38.21%。东盘风电场发电量1.04亿千瓦时，冯家风电场发电量1.56亿千瓦时，滨海风电场发电量1.04亿千瓦时，山东玉山风电场发电量1.15亿千瓦时，陈公风电场发电量1.61亿千瓦时，北海风电场发电量1.21亿千瓦时。

（二）长周期运行

截止2025年，全公司长周期运行0台，同比下降100.0台。滨海风电场长周期运行0台，同比下降100.0台；山东玉山风电场长周期运行0台，同比下降100.0台；北海风电场长周期运行0台，同比下降100.0台；陈公风电场长周期运行0台，同比下降100.0台；冯家风电场长周期运行0台，同比下降100.0台；东盘风电场长周期运行0台，同比下降100.0台。

（三）风能利用率（β值）

2025年，全公司风能利用率95.29%，同比增长10.0%。陈公风电场风能利用率97.86%，同比增长0.0%；滨海风电场风能利用率82.97%，同比增长0.0%；陈公风电场风能利用率97.95%，同比增长0.0%；山东玉山风电场风能利用率97.15%，同比增长0.0%；东盘风电场风能利用率98.68%，同比增长0.0%；东盘风电场风能利用率98.62%，同比增长0.0%；冯家风电场风能利用率98.19%，同比增长0.0%；陈公风电场风能利用率99.12%，同比增长0.0%；山东玉山风电场风能利用率96.52%，同比增长0.0%；北海风电场风能利用率98.77%，同比增长0.0%；山东玉山风电场风能利用率97.04%，同比增长0.0%；山东玉山风电场风能利用率92.16%，同比增长0.0%；冯家风电场风能利用率96.9%，同比增长0.0%；冯家风电场风能利用率99.3%，同比增长0.0%；东盘风电场风能利用率99.12%，同比增长0.0%；北海风电场风能利用率97.8%，同比增长0.0%；滨海风电场风能利用率93.85%，同比增长0.0%；陈公风电场风能利用率97.45%，同比增长0.0%；滨海风电场风能利用率97.31%，同比增长0.0%；冯家风电场风能利用率95.99%，同比增长0.0%；冯家风电场风能利用率97.28%，同比增长0.0%；山东玉山风电场风能利用率97.33%，同比增长0.0%；东盘风电场风能利用率96.95%，同比增长0.0%；北海风电场风能利用率98.92%，同比增长0.0%；滨海风电场风能利用率91.26%，同比增长0.0%；山东玉山风电场风能利用率98.3%，同比增长0.0%；冯家风电场风能利用率95.92%，同比增长0.0%；北海风电场风能利用率97.98%，同比增长0.0%；滨海风电场风能利用率91.78%，同比增长0.0%；北海风电场风能利用率95.91%，同比增长0.0%；东盘风电场风能利用率98.99%，同比增长0.0%；陈公风电场风能利用率98.67%，同比增长0.0%；东盘风电场风能利用率98.62%，同比增长0.0%；陈公风电场风能利用率96.85%，同比增长0.0%；滨海风电场风能利用率96.88%，同比增长0.0%；北海风电场风能利用率94.48%，同比增长0.0%。

（四）综合场用电率

2025年，全公司综合场用电率2.55%，同比下降0.3%。东盘风电场综合场用电率3.34%，同比下降0.28%；冯家风电场综合场用电率2.49%，同比下降0.22%；滨海风电场综合场用电率2.65%，同比下降0.41%；山东玉山风电场综合场用电率1.99%，同比下降0.22%；陈公风电场综合场用电率2.31%，同比下降0.22%；北海风电场综合场用电率2.7%，同比下降0.54%。

二、风电机组运行情况分析

（一）台均故障次数

1、2025年，公司风电机组故障次数501次，台均4.55次/台，同比增长2.4次/台。东盘风电场台均4.0次/台，同比增长3.0次/台；冯家风电场台均1.86次/台，同比增长0.86次/台；北海风电场台均1.0次/台，同比下降1.88次/台；陈公风电场台均1.0次/台，同比下降0.29次/台；滨海风电场台均6.42次/台，同比增长3.52次/台；山东玉山风电场台均1.92次/台，同比增长0.42次/台。

（二）非停损失电量

2025年，公司风电机组非停损失电量209.26万kWh，同比增长209.26万kWh。东盘风电场非停损失电量1.29万kWh，同比增长1.29万kWh；冯家风电场非停损失电量58.43万kWh，同比增长58.43万kWh；北海风电场非停损失电量0.33万kWh，同比增长0.33万kWh；陈公风电场非停损失电量0.15万kWh，同比增长0.15万kWh；滨海风电场非停损失电量134.92万kWh，同比增长134.92万kWh；山东玉山风电场非停损失电量14.12万kWh，同比增长14.12万kWh。

（三）非停超168h次数

2025年，公司风电机组超168h故障总次数0次，同比下降1.0次。山东玉山风电场0次，同比下降1.0次。

（四）机型停机次数

金风1.5：2025年非停次数10次，同比增长0.1次；损失时间10，同比增长0.1；非停超168h次数10次，同比增长0.1次。

三、性能分析

（一）风机性能限功率

2025年，公司风电机组限功率总次数13529次，同比增长3162.0次，限功率电量损失1404.7万kWh，同比增长1404.62万kWh。山东玉山风电场限功率损失81.51万kWh，陈公风电场限功率损失75.93万kWh，滨海风电场限功率损失207.33万kWh，东盘风电场限功率损失4.65万kWh，冯家风电场限功率损失843.82万kWh，北海风电场限功率损失191.46万kWh。

四、公司主要生产指标汇总表

（一）发电量（集团指标）

| 单位名称 | 2025年实际发电量（万kWh） | 2025年计划发电量（万kWh） | 同比增加/减少发电量（万kWh） | 同比上升/下降百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东龙源 | 76198.2 | 11058.52 | -47113.4 | -38.21 |
| 东盘风电场 | 10448.1 | 1413.52 | -7333.72 | -41.24 |
| 冯家风电场 | 15636.6 | 2228.26 | -9705.27 | -38.3 |
| 滨海风电场 | 10416.7 | 1751.98 | -6978.53 | -40.12 |
| 山东玉山风电场 | 11539.07 | 2027.09 | -9508.84 | -45.18 |
| 陈公风电场 | 16073.94 | 1961.0 | -7886.53 | -32.91 |
| 北海风电场 | 12083.78 | 1676.67 | -5700.51 | -32.05 |

（二）长周期

| 单位名称 | 2025年长周期台数（台） | 同比 |
| --- | --- | --- |
| 山东龙源 | 0 | -1.0 |
| 滨海风电场 | 0 | -1.0 |
| 山东玉山风电场 | 0 | -1.0 |
| 北海风电场 | 0 | -1.0 |
| 陈公风电场 | 0 | -1.0 |
| 冯家风电场 | 0 | -1.0 |
| 东盘风电场 | 0 | -1.0 |

（三）风能利用率

| 单位名称 | 同比上升/下降比例 | 2025年风能利用率 |
| --- | --- | --- |
| 山东龙源 | -3.89 | -3.89 |
| 陈公风电场 | -1.78 | 97.86 |
| 滨海风电场 | -15.23 | 82.97 |
| 陈公风电场 | -1.25 | 97.95 |
| 山东玉山风电场 | -2.63 | 97.15 |
| 东盘风电场 | -0.96 | 98.68 |
| 东盘风电场 | -1.04 | 98.62 |
| 冯家风电场 | 0.86 | 98.19 |
| 陈公风电场 | 1.3 | 99.12 |
| 山东玉山风电场 | 0.43 | 96.52 |
| 北海风电场 | -1.14 | 98.77 |
| 山东玉山风电场 | -2.35 | 97.04 |
| 山东玉山风电场 | -5.65 | 92.16 |
| 冯家风电场 | -2.83 | 96.9 |
| 冯家风电场 | 0.83 | 99.3 |
| 东盘风电场 | -0.8 | 99.12 |
| 北海风电场 | -2.0 | 97.8 |
| 滨海风电场 | -2.95 | 93.85 |
| 陈公风电场 | -1.73 | 97.45 |
| 滨海风电场 | -0.78 | 97.31 |
| 冯家风电场 | -3.43 | 95.99 |
| 冯家风电场 | -2.16 | 97.28 |
| 山东玉山风电场 | -2.32 | 97.33 |
| 东盘风电场 | -2.41 | 96.95 |
| 北海风电场 | -0.76 | 98.92 |
| 滨海风电场 | 14.67 | 91.26 |
| 山东玉山风电场 | -1.38 | 98.3 |
| 冯家风电场 | -1.23 | 95.92 |
| 北海风电场 | -1.39 | 97.98 |
| 滨海风电场 | -6.72 | 91.78 |
| 北海风电场 | -2.58 | 95.91 |
| 东盘风电场 | 9.34 | 98.99 |
| 陈公风电场 | -0.91 | 98.67 |
| 东盘风电场 | -1.13 | 98.62 |
| 陈公风电场 | -1.05 | 96.85 |
| 滨海风电场 | -1.63 | 96.88 |
| 北海风电场 | -4.69 | 94.48 |

（四）综合场用电率

| 单位名称 | 2025年综合场用电率 | 同比上升/下降比例 |
| --- | --- | --- |
| 山东龙源 | 2.55 | -0.2997 |
| 东盘风电场 | 3.34 | -0.28 |
| 冯家风电场 | 2.49 | -0.22 |
| 滨海风电场 | 2.65 | -0.41 |
| 山东玉山风电场 | 1.99 | -0.22 |
| 陈公风电场 | 2.31 | -0.22 |
| 北海风电场 | 2.7 | -0.54 |