山东龙源新能源有限公司

2025年运行分析

山东龙源新能源有限公司

2025年07月03日

一、总体情况

（一）发电量

2025年，全公司发电量14.07亿千瓦时，同比减少1.85万千瓦时，降幅11.62%。其中东盘风电场发电量1.04亿千瓦时，冯家风电场发电量1.56亿千瓦时，滨海风电场发电量1.04亿千瓦时，山东玉山风电场发电量1.15亿千瓦时，陈公风电场发电量1.61亿千瓦时，北海风电场发电量1.21亿千瓦时。

（二）长周期

截止2025年，全公司长周期运行0台，同比下降187台。其中滨海风电场长周期运行0台，同比下降27台；山东玉山风电场长周期运行0台，同比下降43台；北海风电场长周期运行0台，同比下降30台；陈公风电场长周期运行0台，同比下降36台；冯家风电场长周期运行0台，同比下降34台；东盘风电场长周期运行0台，同比下降17台。

（三）风能利用率

2025年，全公司风能利用率96.72%，同比下降0.08个百分点。其中东盘风电场风能利用率98.38%，同比下降0.44个百分点；北海风电场风能利用率97.52%，同比上升0.04个百分点；冯家风电场风能利用率97.13%，同比上升2.75个百分点；陈公风电场风能利用率98.0%，同比下降0.59个百分点；滨海风电场风能利用率92.09%，同比下降3.13个百分点；山东玉山风电场风能利用率96.81%，同比下降0.1个百分点。

（四）综合场用电率

2025年，全公司综合场用电率2.0%，同比上升1.0个百分点。其中东盘风电场综合场用电率3.34%，同比下降0.28个百分点；冯家风电场综合场用电率2.49%，同比下降0.22个百分点；滨海风电场综合场用电率2.65%，同比下降0.41个百分点；山东玉山风电场综合场用电率1.99%，同比下降0.22个百分点；陈公风电场综合场用电率2.31%，同比下降0.22个百分点；北海风电场综合场用电率2.7%，同比下降0.54个百分点。

二、风电机组运行情况分析

（一）台均故障次数

2025年，公司风电机组故障次数501次，台均4.55次/台，同比上升2.4 次/台。其中东盘风电场台均4.00次/台，同比上升3.0次/台；冯家风电场台均1.86次/台，同比上升0.86次/台；北海风电场台均1.00次/台，同比下降1.88次/台；陈公风电场台均1.00次/台，同比下降0.29次/台；滨海风电场台均6.42次/台，同比上升3.52次/台；山东玉山风电场台均1.92次/台，同比上升0.42次/台。

（二）非停损失电量

2025年，公司风电非停损失电量209.26万kWh，同比--%。其中东盘风电场非停损失电量1.29万kWh，同比--%；冯家风电场非停损失电量58.43万kWh，同比--%；北海风电场非停损失电量0.33万kWh，同比--%；陈公风电场非停损失电量0.15万kWh，同比--%；滨海风电场非停损失电量134.92万kWh，同比--%；山东玉山风电场非停损失电量14.12万kWh，同比--%。

（三）非停超168h次数

2025年，公司风电机组超168h故障总次数0次，同比下降1.0次。

（四）影响指标主要原因分析（按机型）

1、联合动力UP121-2000：2025年非停次数1次，同比上升1.0次；损失电量316.90kWh，同比上升316.9kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。
　　2、金风GW140-2500：2025年非停次数41次，同比上升41.0次；损失电量584343.06kWh，同比上升584343.05kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。
　　3、联合动力UP86-1500：2025年非停次数424次，同比上升424.0次；损失电量1349243.57kWh，同比上升1349243.54kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。
　　4、远景EN156-3000：2025年非停次数1次，同比上升1.0次；损失电量1229.44kWh，同比上升1229.44kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。
　　5、远景EN171-4500：2025年非停次数4次，同比上升4.0次；损失电量12886.85kWh，同比上升12886.85kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。
　　6、远景EN110-2100：2025年非停次数30次，同比上升30.0次；损失电量144575.73kWh，同比上升144575.74kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。

三、性能分析

（一）风机性能限功率

2025年，公司风电机组限功率总次数13529次，同比上升0.31%，限功率电量损失1404.70万kWh，同比--%。其中东盘风电场风电场限功率损失4.65万kWh，冯家风电场风电场限功率损失843.82万kWh，北海风电场风电场限功率损失191.46万kWh，陈公风电场风电场限功率损失75.93万kWh，滨海风电场风电场限功率损失207.33万kWh，山东玉山风电场风电场限功率损失81.51万kWh。

四、公司主要生产指标汇总表

| 汇总指标 | 山东龙源 | 东盘风电场 | 冯家风电场 | 滨海风电场 | 山东玉山风电场 | 陈公风电场 | 北海风电场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电量（集团指标）(指标完成情况-发电量) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年全年实际发电量（万kWh） | 14.07 | 1.04 | 1.56 | 1.04 | 1.15 | 1.61 | 1.21 |
| 2024年全年实际发电量（万kWh） | 15.92 | 1.77 | 2.53 | 1.74 | 2.10 | 2.40 | 1.78 |
| 2025年全年计划发电量（万kWh） | 1.89 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| 2025年全年完成率 | 13.43 | 13.46 | 14.10 | 17.31 | 17.39 | 12.42 | 14.05 |
| 同比增加/减少发电量（万kWh） | 减少1.85 | 减少0.73 | 减少0.97 | 减少0.70 | 减少0.95 | 减少0.79 | 减少0.57 |
| 同比增幅/降幅百分比 | 降幅11.62 | 降幅41.24 | 降幅38.3 | 降幅40.12 | 降幅45.18 | 降幅32.91 | 降幅32.05 |
| 长周期(无故障查询) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年全年长周期台数（台） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年全年长周期台数（台） | 187 | 17 | 34 | 27 | 43 | 36 | 30 |
| 同比上升/下降台数（台） | 下降187 | 下降17 | 下降34 | 下降27 | 下降43 | 下降36 | 下降30 |
| 2025年全年长周期占比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024年全年长周期占比 | 73.62 | 77.27 | 89.47 | 40.91 | 91.49 | 80.0 | 83.33 |
| 同比 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| 风能利用率（指标完成情况-风能利用率) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年全年风能利用率β值 | 96.72 | 98.38 | 97.13 | 92.09 | 96.81 | 98.0 | 97.52 |
| 2024年全年同期风能利用率β值 | 96.8 | 98.83 | 94.38 | 95.22 | 96.91 | 98.6 | 97.47 |
| 同比上升/下降百分点数% | 下降0.08 | 下降0.44 | 上升2.75 | 下降3.13 | 下降0.1 | 下降0.59 | 上升0.04 |
| 综合场用电率（指标完成情况-综合场用电率） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年全年综合场用电率 | 2.0 | 3.34 | 2.49 | 2.65 | 1.99 | 2.31 | 2.7 |
| 2024年同期综合场用电率 | 1.0 | 3.62 | 2.71 | 3.06 | 2.21 | 2.53 | 3.24 |
| 同比上升/下降百分点数 | 上升1.0 | 下降0.28 | 下降0.22 | 下降0.41 | 下降0.22 | 下降0.22 | 下降0.54 |