山东龙源新能源有限公司

2025年05月运行分析

山东龙源新能源有限公司

2025年04月01日

一、总体情况

（一）发电量

2025年05月，全公司发电量1.32亿千瓦时，同比增长0.08亿千瓦时，增幅6.34%。东盘风电场发电量0.18亿千瓦时，冯家风电场发电量0.27亿千瓦时，滨海风电场发电量0.17亿千瓦时，山东玉山风电场发电量0.2亿千瓦时，陈公风电场发电量0.3亿千瓦时，北海风电场发电量0.2亿千瓦时。

（二）长周期运行

截止2025年05月，全公司长周期运行231台，同比增长0.87台。北海风电场长周期运行36台，同比增长0.0台；山东玉山风电场长周期运行46台，同比增长0.0台；陈公风电场长周期运行44台，同比增长0.0台；冯家风电场长周期运行37台，同比增长5.71台；东盘风电场长周期运行21台，同比下降4.55台；滨海风电场长周期运行47台，同比增长2.17台。

（三）风能利用率（β值）

2025年05月，全公司风能利用率96.56%，同比增长10.0%。陈公风电场风能利用率97.86%，同比增长0.0%；东盘风电场风能利用率98.62%，同比增长0.0%；山东玉山风电场风能利用率97.04%，同比增长0.0%；滨海风电场风能利用率93.85%，同比增长0.0%；冯家风电场风能利用率95.92%，同比增长0.0%；北海风电场风能利用率95.91%，同比增长0.0%。

（四）综合场用电率

2025年05月，全公司综合场用电率2.55%，同比下降0.08%。东盘风电场综合场用电率3.41%，同比增长0.13%；冯家风电场综合场用电率2.55%，同比下降0.06%；滨海风电场综合场用电率2.52%，同比增长0.13%；山东玉山风电场综合场用电率2.14%，同比增长0.16%；陈公风电场综合场用电率2.23%，同比下降0.31%；北海风电场综合场用电率2.74%，同比下降0.39%。

二、风电机组运行情况分析

（一）台均故障次数

1、2025年05月，公司风电机组故障次数29次，台均1.32次/台，同比下降0.43次/台。北海风电场台均1.0次/台，同比下降inf次/台；陈公风电场台均1.0次/台，同比下降inf次/台；滨海风电场台均1.39次/台，同比下降0.36次/台；山东玉山风电场台均1.0次/台，同比下降inf次/台。

（二）非停损失电量

2025年05月，公司风电机组非停损失电量1.49万kWh，同比增长1.49万kWh。北海风电场非停损失电量0.04万kWh，同比增长0.04万kWh；陈公风电场非停损失电量0.03万kWh，同比增长0.03万kWh；滨海风电场非停损失电量1.37万kWh，同比增长1.37万kWh；山东玉山风电场非停损失电量0.06万kWh，同比增长0.06万kWh。

（三）非停超168h次数

2025年05月，公司风电机组超168h故障总次数0次，同比增长0.0次。

（四）机型停机次数

金风1.5：2025年05月非停次数10次，同比增长0.1次；损失时间10，同比增长0.1；非停超168h次数10次，同比增长0.1次。

三、性能分析

（一）风机性能限功率

2025年05月，公司风电机组限功率总次数3548次，同比增长3124.0次，限功率电量损失767.0万kWh，同比增长762.49万kWh。陈公风电场限功率损失60.03万kWh，山东玉山风电场限功率损失60.98万kWh，滨海风电场限功率损失54.91万kWh，北海风电场限功率损失113.24万kWh，冯家风电场限功率损失477.85万kWh。

四、公司主要生产指标汇总表

（一）发电量（集团指标）

| 单位名称 | 2025-05实际发电量（万kWh） | 2025-05计划发电量（万kWh） | 同比增加/减少发电量（万kWh） | 同比上升/下降百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东龙源 | 13244.16 | 12907.05 | 790.14 | 6.34 |
| 东盘风电场 | 1752.02 | 1478.83 | 189.67 | 12.14 |
| 冯家风电场 | 2736.93 | 2467.92 | 188.76 | 7.41 |
| 滨海风电场 | 1699.94 | 2082.34 | -196.05 | -10.34 |
| 山东玉山风电场 | 2029.03 | 1989.05 | 162.06 | 8.68 |
| 陈公风电场 | 3048.78 | 3024.59 | 370.35 | 13.83 |
| 北海风电场 | 1977.46 | 1864.32 | 75.34 | 3.96 |

（二）长周期

| 单位名称 | 2025-05长周期台数（台） | 同比 |
| --- | --- | --- |
| 山东龙源 | 231 | 0.0087 |
| 北海风电场 | 36 | 0.0 |
| 山东玉山风电场 | 46 | 0.0 |
| 陈公风电场 | 44 | 0.0 |
| 冯家风电场 | 37 | 0.0571 |
| 东盘风电场 | 21 | -0.0455 |
| 滨海风电场 | 47 | 0.0217 |

（三）风能利用率

| 单位名称 | 同比上升/下降比例 | 2025-05风能利用率 |
| --- | --- | --- |
| 山东龙源 | -1.91 | -1.91 |
| 陈公风电场 | -1.78 | 97.86 |
| 东盘风电场 | -1.04 | 98.62 |
| 山东玉山风电场 | -2.35 | 97.04 |
| 滨海风电场 | -2.95 | 93.85 |
| 冯家风电场 | -1.23 | 95.92 |
| 北海风电场 | -2.58 | 95.91 |

（四）综合场用电率

| 单位名称 | 2025-05综合场用电率 | 同比上升/下降比例 |
| --- | --- | --- |
| 山东龙源 | 2.55 | -0.0781 |
| 东盘风电场 | 3.41 | 0.13 |
| 冯家风电场 | 2.55 | -0.06 |
| 滨海风电场 | 2.52 | 0.13 |
| 山东玉山风电场 | 2.14 | 0.16 |
| 陈公风电场 | 2.23 | -0.31 |
| 北海风电场 | 2.74 | -0.39 |