山东龙源新能源有限公司

2025年5月运行分析

山东龙源新能源有限公司

2025年07月03日

一、总体情况

（一）发电量

2025年5月，公司月发电量2.57亿千瓦时，同比增加0.94亿千瓦时，增幅57.67%。其中东盘风电场月发电量1752.02万千瓦时，冯家风电场月发电量2736.93万千瓦时，滨海风电场月发电量1699.94万千瓦时，山东玉山风电场月发电量2029.03万千瓦时，陈公风电场月发电量3048.78万千瓦时，北海风电场月发电量1977.46万千瓦时。

（二）长周期

截止5，全公司长周期运行248台，同比下降3台；其中山东玉山风电场长周期运行47台，同比上升0台；北海风电场长周期运行36台，同比上升0台；陈公风电场长周期运行45台，同比上升0台；冯家风电场长周期运行38台，同比上升0台；东盘风电场长周期运行22台，同比上升0台；滨海风电场长周期运行60台，同比下降3台。

（三）风能利用率

2025年5月，公司风能利用率96.56%，同比下降1.91个百分点。其中陈公风电场风能利用率97.86%，同比下降1.78个百分点；东盘风电场风能利用率98.62%，同比下降1.04个百分点；山东玉山风电场风能利用率97.04%，同比下降2.35个百分点；滨海风电场风能利用率93.85%，同比下降2.95个百分点；冯家风电场风能利用率95.92%，同比下降1.23个百分点；北海风电场风能利用率95.91%，同比下降2.58个百分点。

（四）综合场用电率

2025年5月，公司综合场用电率4.32%，同比上升0.01个百分点。其中东盘风电场综合场用电率3.41%，同比上升0.13个百分点；冯家风电场综合场用电率2.55%，同比下降0.06个百分点；滨海风电场综合场用电率2.52%，同比上升0.13个百分点；山东玉山风电场综合场用电率2.14%，同比上升0.16个百分点；陈公风电场综合场用电率2.23%，同比下降0.31个百分点；北海风电场综合场用电率2.74%，同比下降0.39个百分点。

二、风电机组运行情况分析

（一）台均故障次数

2025年5月，公司风电机组故障次数29次，月故障台均1.32次/台，同比下降0.43 次/台。其中北海风电场台均1.00次/台，同比上升0次/台；陈公风电场台均1.00次/台，同比上升0次/台；滨海风电场台均1.39次/台，同比下降0.36次/台；山东玉山风电场台均1.00次/台，同比上升0次/台；

（二）非停损失电量

2025年5月，公司风电非停损失电量1.49万kWh，同比--%。其中北海风电场非停损失电量0.04万kWh，同比--%；陈公风电场非停损失电量0.03万kWh，同比--%；滨海风电场非停损失电量1.37万kWh，同比--%；山东玉山风电场非停损失电量0.06万kWh，同比--%。

（三）非停超168h次数

2025年5月，公司风电机组超168h故障总次数0次，同比上升0次。

（四）影响指标主要原因分析（按机型）

1、联合动力UP121-2000：2025年5月非停次数1次，同比上升1.0次；损失电量316.90kWh，同比上升316.9kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。
　　2、联合动力UP86-1500：2025年5月非停次数25次，同比上升25.0次；损失电量13693.63kWh，同比上升13693.62kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。
　　3、远景EN110-2100：2025年5月非停次数3次，同比上升3.0次；损失电量934.28kWh，同比上升934.28kWh；非停超168h次数0次，同比上升0次。

三、性能分析

（一）风机性能限功率

2025年5月，公司风电机组限功率总次数3548次，同比上升8.42%，机组限功率电量损失767.00万kWh，同比--%。其中东盘风电场风电场限功率损失0.00万kWh，北海风电场风电场限功率损失113.24万kWh，冯家风电场风电场限功率损失477.85万kWh，陈公风电场风电场限功率损失60.03万kWh，滨海风电场风电场限功率损失54.91万kWh，山东玉山风电场风电场限功率损失60.98万kWh，

四、 公司主要生产指标汇总表

| 汇总指标 | 山东龙源 | 东盘风电场 | 冯家风电场 | 滨海风电场 | 山东玉山风电场 | 陈公风电场 | 北海风电场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电量（集团指标）(指标完成情况-发电量) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年5月实际发电量（万kWh） | 2.57 | 1752.02 | 2736.93 | 1699.94 | 2029.03 | 3048.78 | 1977.46 |
| 2025年5月计划发电量（万kWh） | 2.64 | 1478.83 | 2467.92 | 2082.34 | 1989.05 | 3024.59 | 1864.32 |
| 同比增加/减少发电量（万kWh） | 增加0.94 | 增加189.67 | 增加188.76 | 增加196.05 | 增加162.06 | 增加370.35 | 增加75.34 |
| 同比增幅/降幅百分比 | 增幅57.67 | 增幅12.14 | 增幅7.41 | 增幅10.34 | 增幅8.68 | 增幅13.83 | 增幅3.96 |
| 长周期(无故障查询) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年5月长周期台数（台） | 248 | 22 | 38 | 60 | 47 | 45 | 36 |
| 同比上升/下降台数（台） | 下降3 | 上升0 | 上升0 | 下降3 | 上升0 | 上升0 | 上升0 |
| 同比 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | -4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 风能利用率（指标完成情况-风能利用率) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年5月风能利用率 | 96.56 | 98.62 | 95.92 | 93.85 | 97.04 | 97.86 | 95.91 |
| 同比上升/下降百分点数% | 下降1.91 | 下降1.04 | 下降1.23 | 下降2.95 | 下降2.35 | 下降1.78 | 下降2.58 |
| 综合场用电率（指标完成情况-综合场用电率） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年5月综合场用电率 | 4.32 | 3.41 | 2.55 | 2.52 | 2.14 | 2.23 | 2.74 |
| 同比上升/下降百分比 | 上升0.01 | 上升0.13 | 下降0.06 | 上升0.13 | 上升0.16 | 下降0.31 | 下降0.39 |