## Sheet1
docId | mainVenifyContent | queCstion | answer | paragraph1 | paragraph2 | paragraph3 | paragraph4 | paragraph5 | LLMresult
|  | 海上龙源2025年3月的发电差异率是多少 |  | [['海上龙源', '2025-03', '0.0259']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
海上龙源2025年3月的应发小时电量小时数
|  | 海上龙源2025年3月的实发小时电量小时数 |  | [['海上龙源', '2025-03', '267.8266']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
海上龙源2025年3月的风电机组故障损失小时数
海上龙源2025年3月的输变电故障损失小时数
海上龙源2025年3月的风机机组计划损失小时数
|  | 海上龙源2025年3月的输变电计划损失小时数 |  | [['0.1061', '28.679', '海上龙源', '2.4321', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月的限电损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '20.9935']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月的电网损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月的自然因素损失小时数 |  | [['0.6718', '28.679', '海上龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月的性能损失损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '3.1096']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月的其他损失损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '0.191']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月的损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 玉门风电场2025年3月的发电差异率是多少 |  | [['玉门风电场', '甘肃龙源', '2025-03', '0.0193']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月的应发小时是多少
|  | 玉门风电场2025年3月的实发小时是多少 |  | [['玉门风电场', '甘肃龙源', '2025-03', '106.2062']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月的风电机组故障损失小时数
玉门风电场2025年3月的输变电故障损失小时数
玉门风电场2025年3月的风机机组计划损失小时数
|  | 玉门风电场2025年3月的输变电计划损失小时数 |  | [['0.3661', '玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '0.8699', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月的限电损失小时数
|  | 玉门风电场2025年3月的电网损失小时数 |  | [['玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月的自然因素小时数
|  | 玉门风电场2025年3月的性能损失小时数 |  | [['玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 玉门风电场2025年3月的其他损失小时数 |  | [['玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '2025-03', '0.0541']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月的损失小时数
|  | 甘肃龙源3月的发电差异率是多少 |  | [['甘肃龙源', '2025-03', '0.015']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 宁夏龙源3月的计算容量是多少万KW |  | [['宁夏龙源', '77.57', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月发电差异率最高的省是哪个？数值是多少？
3月风能利用率数据完整度最低的单位是哪个？数值是多少？
广东龙源3月故障损失小时数中，风电机组故障损失是多少
|  | 蒙西龙源3月的限电损失小时数是多少？ |  | [['51.9796', '蒙西龙源', '2025-03', '39.6366']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 山东龙源3月的应发小时数和实发小时数分别是多少？ |  | [['337.8836', '山东龙源', '2025-03', '298.4808']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
海上龙源3月的计算容量是多少？
三十里井子风电场3月的输变电故障损失是多少？
|  | 向阳风电场3月的限电损失小时数是多少？ |  | [['向阳风电场', '84.0926', '甘肃龙源', '2025-03', '80.7602']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 桥东一场三场风电场3月的性能损失小时数是多少？ |  | [['桥东一场', '桥东一场三场', '1.2249', '甘肃龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 安北四第二风电场3月的发电差异率是多少？ |  | [['安北四第二风电场', '甘肃龙源', '2025-03', '0.0314']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 龙源星硕风电场3月的自然因素损失小时数是多少？ |  | [['0.8998', '龙源星硕风电场', '52.2443', '甘肃龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 五里坡第三风电场3月的电网损失小时数是多少？ |  | [['五里坡第三风电场', '48.8471', '宁夏龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 高家沟风电场3月的计划损失小时数是多少？ |  | [['0', '高家沟风电场', '105.3546', '陕西龙源', '0.9824', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 杜家沟风电场3月的发电差异率是多少？ |  | [['杜家沟风电场', '陕西龙源', '2025-03', '0.1031']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 大箐山风电场3月的其他损失小时数是多少？ |  | 大模型 |  |  |  |  | 要回答“大箐山风电场3月的其他损失小时数是多少？”这个问题，需要明确以下几点： 1. **定义“其他损失小时数”**：通常在风电场的运行分析中，损失小时数是指由于各种原因（如设备故障、维护、电网限制、天气条件等）导致风电场未能按设计容量发电的时间。 - **其他损失小时数** 一般指除了计划停机、非计划停机、电网限制、风速不足等主要类别之外的其他原因造成的发电损失时间。 2. **数据来源**：需要知道大箐山风电场3月份的运行数据，包括： - 总可用小时数（通常为31天 × 24小时 = 744小时） - 实际发电小时数 - 各类损失小时数（如计划停机、非计划停机、电网限制、风速不足等） 3. **计算公式**： $$ \text{其他损失小时数} = \text{总可用小时数} - \text{实际发电小时数} - \text{已知的各类损失小时数} $$ --- ### 示例计算（假设数据）： 假设大箐山风电场3月份的运行数据如下： - **总可用小时数**：744 小时（31天） - **实际发电小时数**：680 小时 - **计划停机小时数**：10 小时 - **非计划停机小时数**：15 小时 - **电网限制小时数**：12 小时 - **风速不足小时数**：20 小时 那么： $$ \text{其他损失小时数} = 744 - 680 - 10 - 15 - 12 - 20 = 7 \text{小时} $$ --- ### 如果你有具体数据： 请提供以下信息，我可以帮你准确计算： - 实际发电小时数 - 各类损失小时数（如计划停机、非计划停机、电网限制、风速不足等） --- ### 如果你没有具体数据： 你可以通过以下方式获取： - 风电场的月度运行报告 - 风电场监控系统（SCADA）数据 - 风电场的运维管理系统（如EAM、CMMS） --- 请补充具体数据或说明你是在什么背景下提出这个问题（如考试题、项目报告等），我可以进一步帮助你解答。
|  | 驿马山风电场3月的限电损失小时数是多少？ |  | [['驿马山风电场', '56.6496', '黑龙江龙源', '2025-03', '52.954']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
同发风电场3月的故障损失小时数是多少？
|  | 牛毛大山风电场3月的性能损失小时数是多少？ |  | [['大山风电场', '5.8402', '安徽龙源', '2025-03', '0.1136'], ['牛毛大山风电场', '21.3351', '辽宁龙源', '2025-03', '0.0059']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 川井风电场3月的输变电计划损失小时数是多少？ |  | [['0.4929', '川井风电场', '50.115', '蒙西龙源', '1.6631', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 赛乌素风电场3月的自然因素损失小时数是多少？ |  | [['6.9397', '赛乌素风电场', '50.5492', '蒙西龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 滨海风电场3月的发电差异率是多少？ |  | [['滨海风电场', '山东龙源', '2025-03', '0.0822']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 3月蒋家沙风电场的计划损失小时数是多少？ |  | [['0', '蒋家沙风电场', '19.7695', '海上龙源', '1.414', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月崇明北堡风电场的其他损失小时数是多少？
|  | 3月甘肃玉门七墩滩风电项目的计算容量是多少？ |  | [['玉门', '玉门风电场', '甘肃龙源', '8.84', '2025-03'], ['甘肃玉门七墩滩风电项目', '龙源润丰第三风电场', '甘肃龙源', '20.16', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 3月红碴子项目的限电损失小时数是多少？ |  | [['红碴子', '贺兰山第四风电场', '18.3513', '宁夏龙源', '2025-03', '13.2753']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 3月马高庄项目的输变电计划损失小时数是多少？ |  | [['马高庄', '0.2041', '邱渠第四风电场', '28.3575', '宁夏龙源', '0.8841', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 3月周湾一期项目的自然因素损失小时数是多少？ |  | [['3.2277', '周湾一期', '周湾风电场', '54.3541', '陕西龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月大蜂山项目的故障损失小时数是多少？
3月驿马山项目的发电差异率是多少？
|  | 3月北海二期项目的其他损失小时数是多少？ |  | [['北海二期', '北海风电场', '13.4202', '山东龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月蒋家沙项目的输变电故障损失小时数是多少？
3月玉山项目的发电差异率是多少？
3月盱眙三期项目的限电损失小时数是多少？
3月李埝一期项目的计划损失小时数是多少？
|  | 海上3万试验项目3月的的发电差异率是多少？ |  | [['海上3万试验', '海上环港风电场', '海上龙源', '2025-03', '0.1244']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 3月赛乌素二期项目的其他损失小时数是多少？ |  | [['赛乌素二期', '赛乌素风电场', '53.9573', '蒙西龙源', '2025-03', '0.1204']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月海上20万示范（西门子）项目的故障损失小时数是多少？
|  | 3月云南龙源的计算容量是多少？ |  | [['云南龙源', '103.23', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 西藏龙源3月的应发小时数和实发小时数分别是多少？ |  | [['317.3778', '西藏龙源', '2025-03', '253.3466']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月贵州龙源的限电损失小时数是多少？
|  | 3月高家沟风电场的限电损失小时数是多少？ |  | [['高家沟风电场', '105.3546', '陕西龙源', '2025-03', '96.9405']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月甘肃敦煌“10万千瓦光热+60万千瓦新能源”一体化项目的计算容量是多少？
|  | 灵武一期项目3月的限电损失小时数是多少？ |  | [['灵武一期', '五里坡第一风电场', '76.1823', '宁夏龙源', '2025-03', '71.7136']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 3月海上3万试验增容项目的风能利用率是多少？ |  | [['海上3万试验增容', '海上环港风电场', '海上龙源', '0.7706', '2025-03'], ['海上3万试验', '海上环港风电场', '海上龙源', '0.8756', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 蒙东龙源4月份的风能利用率是多少？ |  | [['蒙东龙源', '0.9736', '2025-04']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份发电差异率是多少 |  | [['海上龙源', '2025-03', '0.0259']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
海上龙源2025年3月份应发小时电量小时数
|  | 海上龙源2025年3月份实发小时电量小时数 |  | [['海上龙源', '2025-03', '267.8266']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
海上龙源2025年3月份风电机组故障损失小时数
|  | 海上龙源2025年3月份风机机组计划损失小时数 |  | [['0.1061', '28.679', '海上龙源', '2.4321', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份输变电计划损失小时数 |  | [['0.1061', '28.679', '海上龙源', '2.4321', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份限电损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '20.9935']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份电网损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份自然因素损失小时数 |  | [['0.6718', '28.679', '海上龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份性能损失损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '3.1096']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份其他损失损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03', '0.191']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 海上龙源2025年3月份损失小时数 |  | [['28.679', '海上龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 玉门风电场2025年3月的份发电差异率是多少 |  | [['玉门风电场', '甘肃龙源', '2025-03', '0.0193']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 玉门风电场2025年3月的份应发小时电量小时数 |  | [['165.2784', '玉门风电场', '甘肃龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月份的风电机组故障损失小时数
|  | 玉门风电场2025年3月份的风机机组计划损失小时数 |  | [['0.3661', '玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '0.8699', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 玉门风电场2025年3月份的输变电计划损失小时数 |  | [['0.3661', '玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '0.8699', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月份的限电损失小时数
|  | 玉门风电场2025年3月份的电网损失小时数 |  | [['玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
玉门风电场2025年3月份的自然因素小时数
|  | 玉门风电场2025年3月份性能损失小时数 |  | [['玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '2025-03', '0']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 玉门风电场2025年3月份其他损失小时数 |  | [['玉门风电场', '59.0721', '甘肃龙源', '2025-03', '0.0541']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 宁夏龙源3月计算容量是多少万KW |  | [['宁夏龙源', '77.57', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
3月发电差异率最高的省份是哪个？数值是多少？
|  | 山东龙源3月份的应发小时数和实发小时数分别是多少？ |  | [['337.8836', '山东龙源', '2025-03', '298.4808']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
截至2025年3月吉林龙源的风电总损失小时数是多少？
|  | 山东龙源2025年3月的风电应发小时数和实发小时数分别是多少？ |  | [['337.8836', '山东龙源', '2025-03', '298.4808']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 2025年3月高家沟风电场的计划损失小时数（风机机组+输变电）是多少？ |  | [['0', '高家沟风电场', '105.3546', '陕西龙源', '0.9824', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
2025年3月发电差异率最高的省份是哪个？数值是多少？
玉门风电场2025年3月份损失小时数
驿马山风电场2025年3月的限电损失小时数是多少？
|  | 海上龙源2025年3月的实发小时电量小时数 |  | [['海上龙源', '2025-03', '267.8266']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 2025年3月向阳风电场的限电损失小时数是多少？ |  | [['向阳风电场', '84.0926', '甘肃龙源', '2025-03', '80.7602']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 2025年3月蒋家沙风电场的计划损失小时数（风机机组+输变电）是多少？ |  | [['0', '蒋家沙风电场', '19.7695', '海上龙源', '1.414', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果
|  | 2025年3月石崾沟项目的自然因素损失小时数是多少？ |  | [['4.2473', '石崾沟', '邱渠第一风电场', '28.947', '宁夏龙源', '2025-03']] |  |  |  |  | 正在组装查询结果已为您查询出以下结果已为您查询出以下结果